## 吉林大学第二医院医疗设备采购项目
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 高频电刀及配套耗材 | 1台 | ★1.实时显示人体接触电阻，使用双片式负极板时，实时显示人体接触阻抗，最小值不小于20Ω，最大值不大于120Ω | 无
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；