## 慈溪市龙山医院医疗设备采购项目
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | DSA | 1套 | 全自动悬吊式C臂≥四轴
2 | 全自动血细胞流水线 | 1套 | CBC+DIFF检测速度：400个样品/小时
3 | 全自动清洗消毒机 | 2套 | 单台内腔有效容积≥400升，批次处理器械能力≥20个（300×300×70 mm）清洗篮筐
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；