## 光声光谱气体分析仪
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 光声光谱气体分析仪 | 1台 | 主要用途: 用于连续在线监测催化反应过程中反应物和产物气体的浓度变化，为研究催化反应进程机理以及催化新材料制备工艺等提供数据。 使用条件: （1）工作条件： 温度范围：0℃ – +45℃；湿度范围：低于90% RH, 无凝露；压力范围：大气压 （2）储存温度：-20℃– +60℃ （3）供电要求：100 - 240VAC, 50 - 60 Hz
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；