## 季华实验室电镜原位加载系统采购项目
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 原位高温拉伸台 | 1 | 1. 设备具体参数 1） 设备可在扫描电镜下进行原位高温拉伸和原位高温压缩测试试验。 2） *最大载荷：≥5千牛。 3） 力分辨率：≤1牛。 4） 拉伸速度范围： 0.1µm/s至20µm/s。 5） *拉伸位移量：≥45mm。 6） 位移分辨率：≤100nm。 7） *试样加热：≥1200℃。 8） 加热温度稳定性：≤1℃。 9） 拉伸同时，试样可倾斜70度，与EBSD联用分析试样在高温加载情况下的组织结构变化。 10） 载荷大小可设置为随时间变化，可进行轴向单调加载和拉压循环加载。 11） 可与控制软件联用，实时采集载荷、形变及温度数据，并可对载荷、形变、应力、应变、温度等其中的任意三项数据作图。可通过马达转速、拉力或位移的变化率来控制拉伸速度；可自动探测样品发生断裂的时间节点；可设置疲劳实验的循环次数并自动控制疲劳试验过程；疲劳试验时可设置动态的上下极限以进行动态疲劳试验；可定义不同的节点，以在节点观察试样的详细状态，比如：应力、应变、图像等。所有原始数据可导出为txt文件和xml文件。 2. 设备配置清单 1） 5千牛拉伸/压缩台：1 2） 拉伸台控制器：1 3） 1200度加热附件：1 4） 加热附件控制器：1 5） 加热附件水冷系统：1 6） 拉伸台控制软件：1 7） 专用工具（套）：1
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；