## sheet1
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 全自动碳硫和氧氮分析系统 | 1 | 1.功能： （1） 要求基于实验室现有条件进行自动化改造，实现碳硫和氧氮分析无人值守，全自动运行，使用独立的计算机终端自动记录、处理全部的过程数据。整个系统适用于各类金属、铁合金、矿石及其他无机材料中碳、硫、氧、氮元素的含量，其中碳、硫元素分析的样品形态有颗粒样、屑状样和粉末样三类，氮、氧元素分析的样品形态有颗粒样、屑状样两类； （2）不同物料之间严格控制交叉污染； （3）自动化系统适应现用的坩埚、助熔剂等耗材； （4）要求达到全自动称量、全自动物料转移、全自动分析、全自动数据处理、与检测仪器及现有LIMS系统信息交互； （5）利用机械装置进行碳硫坩埚的自动转移；利用机械臂（要求国际一流品牌）进行样品和石墨坩埚的自动转移； （6）物料的天平称量信息与检测仪器的自动交互； （7）样品和标样的自动分析； （8）上下电极自动清扫； （9）坩埚的自动丢弃和收集； （10）具备通过扫码和与LIMS系统的信息交互两种方式实现样品编码自动注册； （11）分析结果自动上传LIMS系统； （12）外部样品输入装置：包括但不限于：1、铝合金样杯入样装置，2、碳硫坩埚入样装置；可以实现各种形态的氧氮、碳硫样品多批次样品的放入，以保证样品的自动连续测量； （13）批量进行样品注册、输入、分析（碳硫、氧氮分别每批次不少于30个样品）； （14）自动分析过程中可以随时插入样品，插入的样品检测完成后可继续执行原自动流程； （15）具备系统外部人工称样，以及重量信息录入功能； （16）氧氮检测仪：测量范围氧(0.05ppm-5%)，氮(0.05ppm-3%)(基于1g试样) 当氧、氮元素含量≤10ppm时，不间断连续六次平行测量的极差≤0.3ppm；当氧氮元素含量＞10ppm时，不间断连续11次平行测量的RSD≤0.5%。气路流量变化时，不影响热导检测器的测定精度； （17）对现有的碳硫仪进行自动化改造，实现碳硫分析自动化。 2.样品处理时间：自接到试样（已制备完成的可分析试样）开始、称样、加样、炉头清扫、坩埚脱气、落样、至最终分析结果，总耗时：碳硫试样≤3分钟/单个试样，氧氮试样≤4分钟/单个试样。 3.质量控制：氧氮分析可以根据自动录入的样品种类或形状信息自动选择预设的分析程序，可预设空白、标样校正时间，自动进行空白和标样分析。 4.整个系统所涉及软件均应取得相关公司的授权。 5.试样在传送投放试样过程中不能产生交叉污染。
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；