## CT
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 裂隙灯 | 1台 | 1 适用范围及用途 1.1 适用范围（广义描述设备适用范围） 国内 1.2 工作用途（具体的应用场所） 眼二、眼三病房 2 设备配置与配件（须提供详细配置清单） 2.1 配置1 裂隙灯主机1台 升降台1台 3 技术参数与性能要求（一行只写一个方面） *3.1 "高清、放大倍率：5档以上 " 3.2 "裂隙宽度：0-12mm " 3.3 "目镜放大倍率：41mm-5.7mm " …… 技术参数与性能要求2（续上页） 4 售后服务 4.1 保修年限 保修2年 4.2 出现故障响应时间 48小时响应 4.3 维修支持 提供 4.4 耗材及零配件 无专用耗材 4.5 维修资料 提供 4.6 维修工具 无 4.7 预防性维修/定期维修保养 无需特殊预防性维护 4.8 维修密码支持 无 4.9 升级 无 4.1 使用培训 提供 4.11 工程师培训 提供
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；