## 中德财政合作兰州市城市轨道交通2号线一期工程（车站装饰装修和机
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 通风空调系统（含大型轴流风机、射流风机、各类单项风机、电动组合风阀、各类风量调节阀、防火阀、消声器、风冷直膨式空调机组、直接蒸发冷却机组、空气过滤及静电杀菌净化装置等设备及备品备件、专用工具的供货、运输、安装、调试、验收等） | 一批 | 详情见招标文件第七章工程需求书。 | 2号线一期工程（东方红广场至雁北路段）8座地下车站及地下区间隧道通风空调系统的所有设备，数量及参数以正式施工图为准。
2 | 给排水及水消防系统（含消防泵组、无负压供水装置及其控制柜、潜污泵及控制柜、污水密闭提升装置及其控制柜等设备及备品备件、专用工具的供货、运输、安装、调试、验收等） | 一批 | 详情见招标文件第七章工程需求书。 | 2号线一期工程（东方红广场至雁北路段）8座地下车站及区间、排洪南路停车场给排水及水消防系统的所有设备，数量及参数以正式施工图为准。
3 | 气体灭火系统（含储存装置、驱动气体瓶组、选择阀、喷嘴、减压装置、信号反馈装置、启动单向阀、联动管件、安全溢流阀、泄压阀、空气呼吸器、法兰等设备及备品备件、专用工具的供货、运输、安装、调试、验收等） | 一批 | 详情见招标文件第七章工程需求书。 | 2号线一期工程8座地下车站（除（除东方红广场站外）、1座停车场防护区的气体灭火系统设备，详细数量要量要求见招标文件第七章 “工程需求书”
4 | 低压配电及动力照明系统（含0.4kV低压开关柜、电气火灾监控系统、有源滤波器、通风空调电控柜、配电箱、智能照明系统、应急照明电源装置（EPS）、消防电源监控系统、消防应急照明和疏散指示系统、电能质量管理系统等设备及备品备件、专用工具的供货、运输、安装、调试、验收等） | 一批 | 详情见招标文件第七章工程需求书。 | 2号线一期工程（东方红广场至雁北路段）8座地下车站及地下区间、排洪南路停车场低压配电及动力照明系统的所有设备，数量及参数以正式施工图为准。
5 | 通风空调系统、给排水及水消防系统、气体灭火系统、低压配电及动力照明等系统的施工安装。 | 一批 | 详情见招标文件第七章工程需求书。
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；