## 1
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 层析系统（6mm） | 2套 | 具有电导率检测、温度检测和pH检测功能，具备两个电导检测元件，并整合温度检测器。
2 | 层析系统（10mm） | 1套 | 本系统需预留有柱前过滤器TC接口，安装过滤器可实现澄清或除菌过滤。过滤器接口设计必须便于滤器的安装和拆卸。
3 | 层析系统（4.8mm） | 3套 | 本系统需配在线过滤器，以实现澄清或除菌过滤。也可不使用过滤器使用。过滤器接口设计必须便于滤器的安装和拆卸。
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；