## 大学生体质健康与综合素质拓展实训中心
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 运动分析系统 | 1 | *1.将惯性传感器与红外线深度传感器的数据整合准确监控用户全身活动 2.对活动范围、姿势、加速·速度·速率、3D外部力量、强度分析进行监控 *3.实时捕捉≥440个指标，获得生物反馈和实时评估 *4.自动报告功能在测试中和测试后立即分析，并快速识别弱点、不平衡和性能 *5.3D追踪能监控侧边的姿势并校准 6.实时数据采集与生物反馈APP 7.云端数据与分析平台 8.硬件配置： 定制笔记本电脑；不少于4个HumanTrak的惯性传感器；有3D红外传感器；三脚架；充电器+连接器；硬携带箱； 9.软件APP：软件测试使用年限≥3年
2 | 康复训练器 | 1 | 一、用途 上下肢康复训练器主要用于由痉挛、中风、多发性硬化、三瘫一截、帕金森氏综合症、骨质疏松等疾病引起的肢体运动障碍。患者通过使用智能运动训练系统，可以增强身体的灵活性、减少痉挛的状态、保持行走的能力、促进新陈代谢、血液循环以及肠蠕动，恢复肌肉的剩余力量，增强患者的康复信心。 二、功能特点 *1.彩色触摸屏≥10.4英寸，能体现最佳显示效果。 *2.多种训练形式：至少有主动训练，可利用自身肌力进行训练；助动训练：利用肌肉剩余力量进行训练，缺失的肌力可用电机的驱动代替；被动训练：在电机的驱动下进行上下肢的训练；对称性训练：根据左右侧肢体的肌力情况进行对称性训练。 *3.多种生物反馈式训练模式：至少含有对称训练柱状图模式、对称训练公路模式、被动模式。 *4.对称训练柱状图模式至少包含以下功能：可分别读出左右肢体的肌肉力量，以百分比表示的准确训练值，显示训练上肢的协调性，根据速度变化来显示。 5.对称训练公路模式至少包含以下功能：左右肢体的肌肉训练；训练中避免撞上障碍物；可根据病人情况设定参数。 *6.被动模式至少包含以下功能：显示训练中肌肉力量的变化情况；显示单侧肢体的运动情况；高百分比---高阻抗；低百分比---低阻抗。 7.多领域康复训练，至少含有神经模式、骨科模式、心肺模式，适合每位病人。 8.最大的安全性：抗痉挛模式，声控紧急停止。 9.双USB插口：适合软件升级，可添加训练内容（选配）和大容量记录训练数据。 *10.200-watt的电机提供足够的能量，适用于长时间的训练并避免电机过热。 11.具有专利的足部弹簧锁定系统，可无需工具方便的调节终端的倾向，把手的高度和倾向，上身训练的调节，小腿支撑调节。 12.通过的认证 CE, DIN-ISO 13485 三、技术参数 1.治疗时间≥60分钟 2.自动前/后旋转可控 3.峰值力矩范围不小于2Nm~22Nm 4.痉挛的敏感度至少分三级：精细、中等、粗糙 5.痉挛预防可根据病人预设：向前或向后 6.具有速度适应功能 7.生物反馈模式 8.脉搏控制范围60次/分~160次/分 9.具有肌力支持功能
3 | 便携豪华测力包 | 1 | *1.含握力测试器、肌肉力量测试器、平衡测力板、关节角度测试器、气压变化测力器、等长测力器、便携包、全身功能康复训练椅 2.含双拉力把手附件、腘绳肌测试附件、纵跳固定架附件 3.含app注册使用费用高级测试包 4.参数： *（1）握力测试器： 重量: ≤200 克 尺寸：≤40 x 45 x 120毫米 无线范围：20米 测力范围：≤90千克 灵敏度：500克 精度：100克 采样频率：75Hz 电池：续航5小时（充电20分钟） （2）肌肉力量测试器： 重量 : ≤300 克 尺寸：≤60 x 100 x 140毫米 无线范围：20米 测力范围：≤90千克 灵敏度：500克 精度：100克 采样频率：75Hz 电池：续航 5小时（充电20分） *（3）平衡测力板： 重量：≤1600克 尺寸：≤30 x 320 x 160 毫米 x 2 无线范围：20米 测力范围：每块板≤300 千克 灵敏度：2.5千克 精度：500克 采样频率：75Hz 电池：续航5小时（充电45分钟） （4）关节角度测试器： 重量：≤40克 尺寸：≤35 x 25 x 10毫米 无线范围：10米 灵敏度：5度 精度：3度 采样频率：100Hz 电池：续航1小时（充电15分钟） （5）气压变化测力器： 重量:≤ 100 克 尺寸：≤80 x 55 x 25毫米 无线范围：20米 测力范围：≤90千克 灵敏度：500克 精度：500克 电池：1h30（充电15分钟） 采样频率：75Hz 电池：续航5小时（充电20分钟） （6）等长测力器： 重量 : ≤600 克 尺寸：≤160 x 70 x 60毫米 无线范围：10米 测力范围：≤300千克 灵敏度：500克 精度：100克 采样频率：75Hz 电池：续航5小时（充电20分钟） *（7） （7-1）脊柱造型治疗椅，优质实木加环保漆料搭配，绿色安全环保。 （7-2）通过本治疗椅完成上肢、躯干、下肢恢复训练，能有效改变亚健康人群脊柱变型的矫正。 （7-3）通过多种配件配合使用来实现肩颈、腰髋、膝踝等康复训练。 （7-4）治疗椅规格：150cmX60cmX45cm （7-5）符合人体工程学设计，可按身体要求来调节不同高度，可有效完成康复训练动作。 （7-6）运动训练计划≥10种以上，跟根据不同慢性病患者来制定训练计划。 （7-7）脊柱型治疗椅结合配件可有效完成本体感觉稳定训练。
4 | 肘关节持续被动活动仪 | 1 | 功能：用于肘关节损伤、肘关节术后以及肘关节疾病的康复性治疗。 治疗目的：加快血肿/体液的吸收，改善血液循环，预防关节僵硬、血栓形成和栓塞。 技术参数 1.电源：100 – 240V 50 /60 Hz 2.重量：28.7kg 3.尺寸：87.5*57.5*58cm 4.患者身高： 120-210cm 5.座椅最大承重：150kg 6.滑架最大承重：9Kg 7.运动范围：伸展/屈曲 -5°/0°/140° 旋前/旋后 -90°/0°/90° 8.速度：1%（14°/分钟）-100%（230°/分钟），步进值为1%，允差为±10°/分钟 9.末端停顿：0-59秒可调节，步长为1秒；1-59分钟可调节，步长为1分钟 10.负荷反转（电机A和电机B独立控制）：1- 25等级 11.治疗时间：1-59分钟/1-24小时/连续运行 12.电机A和电机B可实现同步运动模式或非同步运动模式 功能参数 *1.热身程序：热身过程中，患者将逐渐增大角度直至设定的最大活动范围； *2.末端停顿功能：在每个编程的最大值处可设置0-59秒/1-59分钟的暂停，以巩固每个循环的治疗效果； *3.牵伸功能：关节活动至预设的极限角度时，以比之前更慢的速度再次拉伸关节5°，改善关节活动度； *4.EROM反复伸展/屈曲：“EROM反复伸展/屈曲”功能可在达到设定的最大拉伸/屈曲值的最后10°内进行反复训练； 5.安全锁：为了防止参数设置的意外变化，可锁定按键； 6.反向负载：反向负载是预防患者抽筋，痉挛，关节锁和类似情况发生的安全措施； *7.发动机 A和B可在同步（PNF模式）或者非同步的模式下运行。电机A进行屈曲和伸展运动，电机 B 进行旋前和旋后运动； *8.交替运行模式：A和B电机可交替独立运行，每个电机独立运行10个周期后交替； 9.设备可实现肘的屈曲/伸展以及旋前/旋后的运动； 10.治疗文档：具有患者芯片卡的ARTROMOT®-E2舒适系列设备具有特殊文档功能，提供所有治疗会话的日志。滑架运行时间以及运动范围将被记录； 11.运输功能：滑架将移动到包装CPM设备的最佳位置； 12.患者数据卡：可存储患者数据； 13.交互式操作手柄，使操作简单方便； 14.紧急停止功能：治疗过程中，按下任意按键，设备将停止运行。
5 | 多点多轴悬吊系统 | 1 | 一、设计理念： *1.绝对新颖的设计 --13点悬吊，1个轴向 2.独特的功能——直观简易的操作 *3.使用高质量的材料如氧化铝，不锈钢实心棒材（重约150KG），不锈钢轴承，高耐磨静音塑料。 4.所有的部件无污染并且都能循环利用 二、性能： *5.所有的轴和悬点在线性辊轴承上运动，因此，在承载患者全部体重的情况下能够充分的滑动， 6.所谓的'自由滑动效应'，即无痛悬浮，患者可做到非常快 7.这样的结合打破了悬吊位置和在每一个悬点在滚动轴承上旋转功能的锁定 8.所有的滑动部件都能简单的用灵活手柄锁定以及解锁 9.特殊颈椎水平转动的悬吊 使自转和侧屈运动合二为一 10.C0和C7之间枢轴点的自由定义 11.延展和弯曲性可调 *12.新开发的3悬点头部悬挂 13.根据患者整个脊椎所允许的绝对的横向治疗，该装置的自由定位和枢轴点的主导定位 14.关节失衡下的肌肉和囊韧带组织能够更好的被确定 15.集中集成，连接骨盆牵引杆，从而遵循了患者的运动。因此适用于同一方向和同一力的牵引 16.独特的圆周连接牵引杆，使得患者在牵引或者挤压之下能够自动，平稳的做训练运动。 17.配有特殊的悬吊装置，绳索起吊，牵引杆，重量包装，铺垫材料，解剖凳等。
6 | 颈腰椎牵引仪 | 1 | 颈腰椎牵引仪是一款微处理器控制的连续、间歇牵引仪，牵引力是由内装微处理器控制盒检测的。绳索上的牵引力是电子测定的，并与设定值进行实时比较，如出现差值，微处理器将自动控制牵引马达均衡其差异。颈腰椎牵引仪的控制面板具有中央综合控制按钮，用于选择诸如牵引力、牵引时间、间接时间和治疗时间等参数。 *1.治疗模式：持续牵引、间歇牵引； 2.牵引力：15-900N连续可调； 3.治疗时间：0-60分钟，每档以1分钟为单位； 4.间歇时间：10档可调； 5.保持时间：0-60S； *6.安全功能：牵引力实时监测； 7.最大力机械限制，牵引力大于200N自动提示，防止误操作； 8.患者急停开关； 9.尺寸（长×宽×高）：≥203×67×（45-90）cm（床体高度可调）
7 | 高尔夫模拟器 | 1 | 一、18洞球场系统: *1.适配软件运行环境：win10 64位操作系统，支持中文、英文双语言，支持国内国外全球联网，使用世界级顶尖引擎-虚幻Unreal 4，丰富的功能模块； *2.内置≥100个免费国内外真实知名3D数字球场，包含≥90个中国球场，≥5个国外PGA球场，≥2个儿童球场，≥4个练习场；3D数字球场数量持续增加中，依托世界级超强室外场景加载渲染的游戏引擎，完美展现球场水花生动的喷泉、波光粼粼的水面、随风飘动的白云、急速前进的列车、生动活泼的飞鸟……等画面及场景。精良制作，实地测绘、拍摄，最大程度还原真实球场环境，专业3D素材材质，真实还原18洞场景和环境，99.999%全真模拟，把球场搬回家，足不出户，打遍名场。 3.精准显示总距离、飞行距离、球速、杆头速度、后旋、侧旋、飞散范围等，各项数据精准≥99.999%。 *4.提供高尔夫所有比赛形式和玩法，如总杆赛、净杆赛、最近洞比赛、最远距离赛、三人斗地主、四人拉斯、四人四球、四人两球、最佳球位、2V2等。另有青少年特设球Tee, 发球台位置的选定、球场难度和球道走向等符合青少年学球、练球、比赛的需求，长度符合青少年专业赛事要求。 5.球道图、积分卡、球场参数、真实还原的场地制作，帮助选手提前熟悉球场和各项参数。 6.扫码登陆，全国联网，操作简单便捷，由人机互动和现场互动升级为在线互动。支持真正的远程对抗，洞洞同步，杆杆相接，音频沟通，视频观看。两人能同时看到对方每一杆的击球动作、弹道和落点，全程可互动交流，与真实比赛的互动和对抗完全一致。 7.可同时实现4名选手同组打球，打球中途可随意增加和删减选手。 8.可自由设置果岭速度、退杆次数、单洞计分、风速、球tee高度、OK球范围、观众和电子球童等常用参数。其中，果岭速度（慢、一般、快、默认）四种选择、OK球范围（0、0.8、1.5、2.0、默认）五种选择，风速（无风、清风、微风、和风、默认）五种选择、退杆次数（0、1、2、3、4）五种选择，是否打开辅助推杆功能、单洞计分方式（双PAR封顶、无限制）等不同功能； 9.支持果岭地图鸟瞰、一键摆线功能。支持快速巡航球场全景，轻松实现鸟瞰球场。支持快速巡览球道，瞬间掌握球场情况，便于制定击球策略； 10.计分卡功能，完全参考美巡赛赛事标准记分卡，支持本组选手的逐洞成绩统计和总成绩统计，支持新新贝利亚计分、击球数据和下一洞跳转等功能。 11.设置快捷外置操作按键，方便打球者快速熟悉球场，如：球道距离、上下坡提示；每次挥杆的距离和轨迹；完整球道巡览； 水、沙坑、OB桩等障碍物提示；快速抛球、网格等特殊球位辅助处理功能。 12.每次进入待击球界面，系统自动给出球场球道图、辅助参数线、果岭缩略图、果岭热度图等辅助功能参数，方便球友快速熟悉球场并制定击球攻略。击球结束后小球飞行过程中，自动关闭以上辅助功能。 13.定制配音，亲切温馨。 *14.自主研发，强大的研发团队，持续的研发投入，各种新球场、各种新玩法不定量、不定期上线，不管是高手还是初学者都可以参与产品的研发建议。 15.部分球场设置一杆进洞幸运奖，在奖金洞打进一杆进洞均可获得该奖金洞的幸运现金奖。 二、练习系统 1.挥杆练习功能： 1.1.支持4名选手同时练习，支持架Tee和不架Tee两种打法，练习场大数据功能：支持选择14种默认球杆：1号木、3号球道木、5号球道木、4号铁、5号铁、6号铁、7号铁、8号铁、9号铁、劈起杆（P）、11号铁（A）、沙坑杆（S）等；支持4、5、6、7、8、9、P、S、切杆等铁杆组教学和练习功能，可精准记录和分析各项击球数据，如飞行距离、飞行速度、起飞角、左右偏角、侧旋、后旋等，击球完成后播放真实的击球杆头轨迹回放，并提供击球瞬间的杆面轨迹与杆头轨迹图，帮助选手提升铁杆稳定性。1、3、5等木杆组教学和练习功能，如飞行距离、飞行速度、起飞角、左右偏角、侧旋、后旋等，击球完成后播放真实的击球杆头轨迹回放，并提供击球瞬间模拟的杆面轨迹与杆头轨迹图，帮助选手提升木杆稳定性。支持选择14种球杆进行练习，根据球具品牌需求，具有不同颜色标注不同球友/球杆击球落点分析功能。 1.2.训练助手：①1号木、3号球道木、5号球道木、U19铁木杆、4号铁、5号铁、6号铁、7号铁、8号铁、9号铁、劈起杆（P）、11号铁（A）、沙坑杆（S）共计13支球杆数据单独记录，距离数据准确率高达99.9%，100码距离误差低于0.1码;②选择球杆后系统自动罗列出选手每轮击球的数据，包括球杆编号、总距离、飞行距离、球速、杆头速度、球左右偏角、球起飞角度、后旋、侧旋、飞行范围及距离范围等不少于11项数据，1秒内同时显示；③一键上传到个人云平台，永久保存：测试报告、击球数据详情、量身定做报告等。 1.3.图表分析：通过俯视图、侧面图详细描述选手挥杆后高尔夫球的运动轨迹，从俯视图可以看到距离、方向路径，侧面图可以看到距离、弹道数据。 1.4.视频对比和分析功能，采用≥640*480视频像素的全局式快门摄像技术，拍摄每次挥杆视频，精确校正挥杆姿势；可手机上传挥杆视频。自动录制挥杆视频，可实现逐帧1/1、1/2、1/4、1/8等多种播放速度；内置动作分析功能，支持直线、圈、折线划线和清除，以及多种颜色线条设置。可录制、下载保存多个教练动作、球友以往挥杆动作、空挥动作进行对比； 1.5.练习场大数据统计，记录和分析每一种球杆的轨迹，可进行多次练习统计，实现数据分析和图表分析结果，上传后自动保存在云端，可在微信公众号和客户端同时查看分析数据。视频教学功能，能清晰记录学员的每次挥杆过程，支持客户端划线和分析。球友可自行下载职业球员、教练、球友的挥杆视频保存至客户端，学员可根据自己的实际情况自定义选择对比。支持学员上传视频，存储至个人云空间，记录学习过程。微信公众号端视频教学分析，可以实现教练与学员的线上互动，教练可以通过微信公众号远程指导学员。 1.6.精准度训练：练习场地面出现一个直径30码的落点瞄准器，落点距离会根据球杆的选择而变化。支持30码到400码整数参数设置，让球友根据自己的需求进行不同距离精准度练习，提高各支球杆精准度。 1.7.支持练习场切换及实战练习：提供各种距离的进攻果岭和果岭边的各种切击球练习，实现用一个球洞反复练习下场策略的效果。 1.8.支持定点攻果岭：可在100-200码中定点选择距离进行练习，全地图可随意选择需求距离进行练习，搭配实战功能，让球友更好的攻果岭以及进洞体验。 1.9.支持空挥杆录制功能：具有镜子功能，可以实现空挥杆录制，录制后视频支持1/1、1/2、1/4、1/8等多种播放速度，支持直线、圈、折线划线和清除，以及多种颜色线条划线分析功能。 1.10.练习场学球功能可以满足观看教学视频、通过镜子功能看到自己的动作、练球三种功能同时进行； 2.推杆练习功能： 2.1.支持1名或多名选手同时练习和比赛。 2.2.可根据练习距离的需要，自行设置推杆距离。可选择不同果岭，不同点位难度不同。果岭速度默认为标准速度。 2.3.推杆游戏和赛事：迷你九洞和推杆大师；迷你九洞：运用数字进行设计，球友可根据数字走向选择不同的击球路径，从而以最低的杆数推球进度。推杆大师：支持多用户登录推杆，推杆大师置了10码、15码、20码的推杆挑战，在球洞5码直径范围设有不同分值的区域，当推出去的球停下时，将获得该区域的分值，直接进洞得分20。 2.4.实时统计并显示用户得分、奖励以及当前排名情况。比赛结束显示当前排名和得分，最终按照分数排名。 2.5.自动弹出游戏说明，帮助使用者快速熟悉游戏规则。可开启实战模式，一直到小球入洞后方可退回最初选择的球位。 3.切杆练习功能： 3.1.可同时支持4人依次轮流练习，且实时统计挥杆次数与成绩。支持自定义码数的随机距离切球，系统自动按照选定的距离选择一个切球点位置进行练习。 3.2.支持自定义切球点位置切球，鼠标右键点击小地图可任意选择切球点，或直接右键点击球场界面微调切球点位置。 3.3.支持自定义不同球场、不同球道的切杆训练，帮助选手适应不同距离和球位的切杆能力，提高切杆稳定性。 3.4.练习过程中支持鼠标右键在球道上任意位置双击，确定抛球位置进行练习。可开启实战模式，一直到小球入洞为止。 4.推切杆练习功能： 4.1.支持4人切推练习。支持自定义的随机距离切推练习，系统自动按照选定距离随机选择切推练习切球点。 4.2.支持自定义的点位切推练习，帮助学员提升切推水平。 4.3.支持自定义不同球场、不同球道的切推训练，帮助选手提升不同距离、位置的切推能力，提高切推稳定性。 球切上果岭后，练习设置的果岭速度为默认。 练习过程中支持用鼠标在球道上任意位置确定抛球位置进行练习。 支持多用户玩法与切杆数据记录两项功能。多用户依次轮流切杆，且实时统计挥杆次数与成绩。 可开启实战模式，一直到小球入洞为止。 5.最近洞挑战与练习功能： 5.1.可选择任意球场任意三杆洞进行最近洞比赛，支持默认比赛规则，可快速发起赛事。可通过球场球洞选择、Tee位设定、难易度设定等设定比赛难度。可根据不同奖品来设置奖项，如一杆进洞、距离球洞最近、4码以内奖、8码以内奖、上果岭奖等梯队奖项，增加赛事的娱乐性及获奖面。 5.2.支持多位选手参赛，并自动统计成绩，参与者可通过微信服务号对应比赛栏目查看实时比赛成绩和排名。 5.3.支持微信扫码登陆。 5.4.支持是否允许选手多次参赛设定。 5.5.支持比赛时间段设置。 5.6.支持同期发起和举办多场比赛，支持选择单个或者多个设备进行比赛。
8 | 全能格斗机 | 1 | 区别于原有全身肌肉参与的全身训练模式，全能格斗机不但使每一块肌肉都参与进来，保证肌肉均衡发展，同时融入对大脑的训练，通过完成智能互动程序的训练要求，可以锻炼灵敏性、平衡性、协调性、爆发力、反应速度等，是真正意义上的全身训练。 1.如电脑游戏一般的进阶挑战，在趣味娱乐当中进行的全身训练，不知不觉就已大汗淋漓，更快达到消耗卡路里的目的； *2.建立个人信息档案，独特而又有自我挑战的训练，使用户不断挑战自己的身体极限； 专业教练 3.挑战全美，跟美国格斗Chael Sonnen学格斗，更富动力和挑战； *4.专业格斗教练团队研发课程，根据使用者的不同，提供初级、中级和的分等级训练模式； 智能互动 5.依使用人群的不同，智能个性化定制训练模式； 6.智能记录与分析训练结果，提供有效训练报告； 私教利器全新的训练利器，全方位满足有氧及无氧训练，并可进行一人训练或多人循环训练； 7.训练内容可包括热身、拉伸训练，格斗训练，腹肌和核心训练，下肢和上肢训练等； 硬件： *8. ≥22寸高清晰触摸显示屏，优化搜索和选择功能, 让导航更加简便易操作 9. 7个真皮打击靶，3个不同的击打区域扮演你拳击对打伙伴的角色 10.工业级别的金属框架，2.5mm厚钢管，实验强度达到3500小时连续使用无损坏 11.人性化设计：占地面积仅1.6平方米，更紧凑的设计；可调支撑脚，可实现调整角度及平衡度；配备简便的移动滑轮，方便移动和重新安装，可调整的机器高度，可调至2.07米 12.内置扬声器，也可外接扬声器，并配有3.5mm音频输出插口。
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；