## 重庆市第五人民医院2020年医疗设备采购
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
分包1 | X射线计算机体层摄影设备 | 1套 | 机架孔径≥75cm
分包2 | 全自动微生物质谱仪 | 1台 | 激光器：频率1-50Hz可调，激光聚焦直径可调，激光强度可调，适用于不同的质谱样品制备方法。
分包3 | 全自动流式细胞分析仪 | 1台 | 光激发系统和光收集系统：流动检测池固定在光路板上，光激发系统和光收集系统固定校准，不需操作人员调整。光纤信号导入检测系统，散射光和荧光信号通过连续反射信号收集系统，确保仪器较高的荧光灵敏度。
分包4 | 全自动生化分析仪 | 2台 | 单生化模块测试速度恒速≥2000测试/小时，总生化测试恒速≥4000测试/小时；在线离子速度≥900测试/小时。
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；