## 梅河口市中医院采购医疗器械项目
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 压缩空气式雾化器 | 2台 | 噪音≤65dB(A)等 | 无
2 | 洗胃机 | 1台 | 全自动洗胃机，可自动感知胃内压力等 | 无
3 | 保温箱 | 1台 | 温度调节范围：（室温加5℃～66℃）等 | 无
4 | 注射泵 | 5台 | 注射器规格：自动识别各种品牌注射器，规格：10ml、20ml、30ml、50ml；等 | 无
5 | 升降平车 | 1台 | 车体需采用优质碳素型钢焊接成形,表面除锈,树脂粉沫静电喷涂；等 | 无
6 | 隧道垫 | 1台 | 需为手术患者提供良好、舒适、稳固的体位支撑，减少手术时间，最大限度分散压力，减少压疮的发生和神经损伤；等 | 无
7 | 胰岛素注射泵（进口） | 3台 | *适应症：适应所有年龄段糖尿病患者；等 | 无
8 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1台 | 自动化程度：全自动；等 | 无
9 | 荧光免疫定量分析仪 | 1台 | 将反应后的配套检测卡插入到Getein1600 荧光免疫定量分析仪中，仪器的测量系统自动对标记物和待测物结合区进行扫描，获得光学信号。然后对光学信号进行测量和分析处理，定量得出被测物质的浓度。等 | 无
10 | 全自动血气分析仪 | 1台 | 应适用于床旁诊断和中心实验室的血气标本分析，进行血气、电解质和代谢物同时测定的仪器，具备便携、准确、精密度好、测定快速、免维护免保养的特点；等 | 无
11 | 辐射巡测仪 | 1台 | 能量范围：50Kev～1.3Mev等 | 无
12 | 固定式计量报警仪 | 2台 | 测量射线类型：X、y射线等 | 无
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；