## 天津医科大学第二医院X射线计算机体层摄影设备采购项目
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 数字乳腺X射线系统 | 1套 | *4.1、平板探测器材料：非晶硒平板探测器 *10.1、断层摄影球管旋转角度≥±20° *11.1、可在断层融合下进行定位活检 *12.2、具备双能模式曝光 *13、为保证整机稳定性，要求影像链核心部件（球管、高压发生器）与所投产品为同品牌厂家自主研发生产，提供检测报告。 | 无
2 | 移动式摄影X射线系统 | 1套 | *1.4、最高管电流≥ 450 mA *2.6、球管和设备整机同一品牌，提供检测报告证明 *4.9、重量≤ 3.3kg *6.2、主机到球管的电缆内置于支臂中，全集成封闭式无外露电缆，易清洁，控感染。提供设备整机图片证明。 *8.8、主机重量≤ 400kg | 无
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；