## 模板
商品信息模板
*项序号 |  | *数量 | *简要技术规格 | 备注
9 | 纯化水制备系统 | 1套 | 任何与纯化水接触的阀门必须采用洁净隔膜阀，隔膜阀的安装角度应和说明书保持一致。
9 | 热压蒸馏水机 | 1套 | 纯化水进水及蒸馏水产水配备电导率检测。系统所有部件不得脱落颗粒或纤维。
9 | 纯蒸汽发生器 | 1套 | 备配有必要的取样点及取样阀。取样点蒸汽量可调节，保证取样和在线监测需求。
Note on A2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；