## 商品信息表
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 热脱附质谱分析仪 | 1套 | 红外炉最高温度900℃，具有程序升温功能，升温速率控制范围：0.1～7K/s 气标校准单元：具有5种以上不同体积的定量环，满足从低含量到高含量校准要求，并且确保最佳的线性。 热导检测器具有参比通道，精确恒温于50℃±0.01℃，确保最佳的稳定性。 质谱仪配备高真空系统，质量分析范围：1-100 amu（原子质量单位）。
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；