## 运动机能评定与风险评估中心
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 三维动作捕捉分析系统（进口） | 1套 | 一、系统功能要求 1.运动学、动力学、生理学设备间能实现互相同步测试使用； 2.在同一软件内即可完整运动学数据采集及分析导出，不借助第三方软件以免产生知识产权纠纷及使用费用； *3.传感器信号传输特点：采用主动式红外系统，不造成反光标志点间混淆错误； *4.系统标定、校准特点；利用3个标志点即能实现空间标定，无需借助标定框架等外部设备； 5.数字化显示整个采集周期范围内所有标记点可见度情况，通过数字能为采集数据舍弃与否提供直观定量依据； 6.实时显示功能：在同一界面实时显示各设备输入信号，可包含标志点棍图连接、压力分布图、三方向受力信号、肌电及加速度信号等。 二、硬件技术要求 1.单个红外捕捉器尺寸：700mm×100mm×80mm～800mm×120mm×90mm； 2.主动红外发光标志点频闪频率：≤60μs； *3.主动红外发光标志点直径：≤4.5mm； 4.捕捉器可利用三脚架固定也可根据选择悬挂于墙体； 5.采样频率：最高可达≥5000Hz； 6.精确度误差要求：XZ轴空间坐标≤0.05mm，Y轴≤0.3 mm。 三、软件功能要求 1.系统可实现人体全身三维动作的捕捉、数据保存、处理和分析、输出功能； 2.采用主动红外发光标志点，标志点本身具有高频频闪动能，无需使用外部频闪设备； 3.可支持1个或多个捕捉器/接收器同步工作，用于捕捉标志点的三维空间位置变化数据。每个捕捉器均可单独完成标志点单侧运动的三维动作采集，捕捉器与标志点之间为无线连接方式； 4.系统自动识别标志点，无需逐帧人工确认或定义。即使标志点相邻，系统也不会对标志点产生混淆； 5.提供国际公认的详细的运动学和动力学协议，提供速度、加速度、距离、步长（Step length）、跨步长（stride length）、步宽（stride width）、步速（Velocity、步频（Cadence）、单步时间（step time）、跨步时间（sride time）等运动学参数； *6.身体环节角度测量功能：（1）向量角（vector Angle）：可测量并导出空间任意3个点所形成的向量角，向量角可投影至XYZ三平面并输出（2）欧拉角（Euler Angle）：（1）骨盆：矢状面及额状面骨盆倾斜（pelvic tilt/obliquity）；骨盆水平面旋转（pelvic rotation）（2）髋：屈伸角（Hip Flextion/Ext）、内收外展角（Hip Ad-Abduction）、内旋外旋角（Hip Rotation）（3）膝：屈伸角（Knee Flextion/Ext）、内外翻角（Knee Varus-Valgus）、内旋外旋角（Knee Rotation）（4）踝：屈伸角（Ankle Flextion/Ext）、内收外展角（Ankle Ad-Abduction）、内翻外翻角Ankle Sup-Pronation（5）其它关节角度：可根据ISB建议及其它模型自由定义计算； 7.位置：可导出任意点任意帧空间位置坐标； 8.可在同一界面同时显示三维棍图、数据曲线、视频等画面； 9.可导入导出文本、mdf和三维格式文件； 10.可输出数据到Matlab，C-motion Visual3D等软件； 11.可支持摄像机视频同步采集； 12.可选配模块实现与三维测力台、表面肌电、足底压力等设备同步； 13.登录认证模块：系统支持学生可在终端设备上选择：刷校园卡登录、刷身份证登录、手工输入与学校现用教务管理系统相同的学号、密码进行身份认证； 14.中英文成绩单自助打印：学生可以在终端机上自助查询并打印输出个人中英文成绩单：如毕业成绩单、就业成绩单、双学位成绩单、双学位/辅修成绩单等，具体依据学校实际需求个性化定制； 15.证明文件自助打印：学生可以在终端机上自助查询并打印输出个人证明文件； 16.委托打印：可以登录自助打印服务系统，提交委托单，委托在校同学打印； 17.自助缴费：系统支持校园卡自助缴费方式，实现在校学生及毕业生自助完成打印所需缴费的成绩单或证明文件； 18.宣传展示：终端配备宣传展示屏，系统可自动播放课程宣传片等宣传信息，同时可提供学校发布管理通知公告、学校简介、操作指南、教学宣传信息等； 19.语音向导：学生在操作系统过程中，系统自动通过语音方式提醒用户操作每一个步骤，完成操作后，可通过语音方式提醒学生注销退出系统、取卡等事项。 四、配置要求 1.主动式红外捕捉器×2台（含6个红外捕捉单元）； 2.高速数据传输电缆×2条； 3.专用三脚架×2个； 4.多通道集线器主机工作站×1台； 5.智能服务终端×2套； 6.打印机×1台； 7.专用主动发光标志点套件×1套； 8.标准主动发光标志点×12个； 9.标志点驱动盒×1套； 10.标志点驱动盒充电器×1个； 11.采集分析软件×1套。 | /
2 | 足底压力测试系统 （进口） | 1套 | 一、系统功能要求 1.可用于赤足或穿鞋(慢跑鞋、钉鞋等)的走、跑、跳等不同运动的测试。 *2.可进行静态测试、动态测试、平衡测试。 *3.满足完全嵌入地表测试的要求，压力平板无凸起。 4.无体重限制，儿童或肥胖成人都可测试。 5.可选配足型扫描仪，软件集成测试。 二、硬件技术要求 1.采样频率：≥300Hz； 2.传感器类型：压阻式； *3.传感器大小：≤0.5cm×0.7cm（每平方厘米4个传感器）； 4.测试范围(N/cm²)：1～127N/cm²； 5.操作系统；支持Windows； 6.精确度误差：≤3.50%； 7.重复性误差:≤1%； 8.连续采集时间：（1）平衡模式≥100秒；（2）动态模式≥100秒； 9.支持USB数据传输和供电； 10.打印机：预热时间45秒，A4双面自动送稿器，纸盒容量250页，接口类型USB3.0，多功能数码复合机，一级能效。 三、测试软件功能要求 1.进行赤足或穿鞋测试，可精细掌握受试者的压力中心位移情况。 2.静态测试功能，可计算得出左足右足、前足后足受力比值。 3.平衡测试功能，可计算得出压力中心位置、移动距离及椭圆面积。 4.动态测试功能，可计算得出足底分区压力、压强、冲量、负载率。 *5.具备完善的足平衡曲线分析功能，并具有正常值参考区间，包含Foot Balance、Meta Loading、Hallux Stiffness、Medial Forefoot Balance、Forefoot Balance、Heel Rotation。 *6.具备完善的矫形鞋垫处方功能，可根据个体足受力特点自动出具个性化定制鞋垫方案。 7.具备足底分区压力压强图表分析功能，并具有正常值参考区间，包括开始及结束时间、分区压力压强峰值及时间、负载率、冲量等。 8.两次测试结果比较分析，可对前足中足后足压力压强曲线及数值比较、冲量图形及数值比较。 9.多次测试结果平均分析，可对分区压力压强曲线平均分析，并可与单次测试压力压强曲线同一界面显示。 10.完善的动态回放功能：2D图、3D图、探针压强、分区压力压强、负载率、整步压力动态回放。 11.可显示压力中心相对足轴位置滚动变化曲线。 *12.具备自动足底分区损伤风险评估功能。 13.具备分时相显示功能，可显示足滚动过程中关键帧压力图。 14.具备压力分布图缩放、归位功能。 15.可自定义显示与隐藏足轴、压力中心线。 16.系统具备标定功能，且能显示标定因子。 17.能连续不间断进行采集，自动删除不良数据并自动保存测量数据。 *18.可将单个受试者测试数据以原始数据形式和CAD/CAM形式导出。 四、人体生物力学分析软件功能要求 1.导入数据功能：（1）由动作捕捉系统实时捕捉的运动数据，如由Helen Hayes样式标记的C3D文件和.CSV文件；（2）基于IMU的运动捕捉系统和任何生成具有适当坐标系的.BVH文件、CALC文件和MVNX文件；（3）文本文件；（4）用户自定义方程式； 2.运动学分析功能：解剖轨迹、身体实例创建与分析、点位置/速度/加速度、关节角度、关节活动范围、点之间的距离/角度、肌肉长度、分段定位、速度矢量； 3.动力学分析功能：关节扭矩、外加力、地面反作用力、关节接触力、肌肉标记、肌肉力量、肌肉能量/力量、总肌肉能量/功率、肌肉扭矩分解； 4.可以获取有关肌肉力量的数据： （1）身体所有关节的扭矩； （2）在没有测力板的情况下计算脚和地面之间的地面反作用力； （3）可以根据位置、大小和方向任计算何身体部分施加的外力； （4）计算身体内的肌肉力量分布； （5）获取人体与外界环境（包括器械）的接触力； 5.可编辑骨骼和肌肉模型； 6.默认肌肉模型包含600多个运动肌肉单位； 7.可以显示与生物力学分析同步视频； 8.用户定义的MATLAB图形，经过Matbworks连接计划认证，可用MatLab作plug in植入，在Matlab环境中开发，程式语言定期更新，与MATLAB共享数据； 9.可以分析和显示多个主体； 10.可以分析和显示全身的任何子集； 11.显示关节运动范围； 12.显示解剖轨迹； 13.计算质心位置； 14.计算和显示整个身体的角速度、加速度和动量； 15.绘制身体上任意两个位置之间的距离和任意三个位置之间的角度； 16.显示身体上任意一点的速度矢量； 17.表格数据、图表、图像和视频的输出，可以将运动学及动力学分析结果以三维图形、双变量图表、适合后续处理及使用的表格数据（.csv）、图像（.jpg、.bmp、.tiff）和视频（.avi、.mp4）格式导出； 18.支持大数据集的批处理功能。 五、配置需求 1.压力测试平板×1台； 2.测试分析软件×1套； 3.人体生物力学分析软件×1套； 4.步道×6米； 5.数据线×1套； 6.说明书×1套； 7.打印机×1台。 8.笔记本电脑×1台（i7/16G内存/1TB硬盘/13.3~14寸屏）。 | /
3 | 足底压力跑台 （进口） | 1套 | 一、系统功能要求 *1.可采集不同速度范围内的动态足底受力；可与三维脊柱测量姿势评估系统、下肢运动学测量系统实现逐帧同步。 二、技术性能要求 *1.同步要求：具备与三维脊柱系统、下肢运动学测量系统同步接口，可与上述系统同步采集，构建完整的运动机能特征数据采集系统； *2.测量指标：步长、步长时间、跨步长、足内/外旋、压力中心滚动、步频、加载响应期、单支撑期、腾空相前期、腾空相、支撑时间、足滚动、足型、足底平均压强、足底最大压强、足底接触面积； 3.可显示足底各分区压力、压强的动态曲线； 4.对部分测量指标提供正常区间参考功能； 5.可出具足长、足宽、足轴角数据； 6.可对两次测试结果进行图表比较功能； 7.可进行足的动态平衡测试并做稳定性分析； 8.可对足底压力中心移动轨迹进行分析； 9.测试者管理功能：有； 10.报告功能：可定制报告输出； 11.输出功能：支持打印输出(Print Outs)、支持数据导出(Export)； 12.压力采集范围（长×宽）：≥900mm×400mm； 13.额定电压：230VAC/60HZ； 14.额定最大功率：1.5KW； 15.最大承受重量：≥150Kg； 16.可调速度范围：1～5Km/h； *17.采样频率：≥120Hz； *18.传感器数量：≥5000个； 19.传感器密度：1.4个/cm²； 20.传感器大小：0.5cm×0.7cm。 三、配置要求 1.足底压力测量跑台×1台； 2.测试分析软件×1套； 3.数据线×1套； 4.操作手册×1套。 5.笔记本电脑×1台（i7/16G内存/1TB硬盘/15~16寸屏）。 | /
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；