## 通用测试设备项目
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 信号（频谱）分析仪1 | 1 | *频率范围：10Hz-45GHz；详细要求见第八章《货物需求一览表及技术规格》
2 | 信号（频谱）分析仪2 | 2 | *分析带宽≥400MHz； *支持5G R15、R16、R17上行/下行测试功能； 详细要求见第八章《货物需求一览表及技术规格》
3 | 矢量信号源1 | 1 | *调制带宽：≥ 500 MHz； *通道数：1，且单主机支持升级到四通道； *5GNR特性：R15、R16、R17上行和下行信号产生无需依托电脑，直接仪表操作修改参数实时信号生成，支持加性高斯白噪声；详细要求见第八章《货物需求一览表及技术规格》
4 | 矢量信号源2 | 2 | *频率范围：9kHz-6GHz，详细要求见第八章《货物需求一览表及技术规格》
5 | 示波器 | 2 | *通道数：2；详细要求见第八章《货物需求一览表及技术规格》
6 | 直流电源 | 6 | *通道数：2；详细要求见第八章《货物需求一览表及技术规格》
7 | 金相显微镜 | 1 | *显微镜总放大倍数：100×-1000×； *测量准确度：优于3+L/25； 详细要求见第八章《货物需求一览表及技术规格》
8 | 干扰源模拟器 | 1 | *干扰信号频点和带宽可调，带宽最大支持250MHz； *干扰方式≥7种，包括单音、多音、扫频、窄带、宽带、数字BPSK调制干扰以及高斯干扰；详细要求见第八章《货物需求一览表及技术规格》
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；