## 氧氮氢联合测定仪采购
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 氧氮氢联合测定仪 | 1台套 | *分析精度：氧：0.025ppm、RSD0.3% 氮：0.025ppm、RSD0.3% 氢： 0.05ppm、 RSD2.0% *炉子型式：额定功率 7.5KW，电极材料为合金电极，电极对中为下电极对中（电极片加电极结构），落样孔直径≥9mm，电极自配有水冷交换系统；炉头带有 LED 照明系统。具有无级程序升温,带有真空吸尘器的可程控自动清扫装置。 *分析时间：100秒 (包括脱气、吹扫、分析时间)。 *进样要求：O、N、H三个元素一次进样，使用同一粒样本完成氧、氮、氢三元素的测量,无需切换气体二次测量；并且要求三元素一次联测分析的情况下可使用氩气或氦气任何一种载气模式，减少用户的使用成本同时提高生产效率,仪器需配置20位自动进样装置。 *检测方法：氧元素为三个独立红外检测池,同时检测CO和CO2，然后再转化为CO2集中检测，无需操作人员调整检测器输出电压，软件实时调节检测器输出电压并保持最佳输出值；氮元素为热导检测,有流量补偿控制系统，可以精确控制整个气路中的流量，保持流量恒定；氢元素为固态红外吸收检测法。
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；