## sheet
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
4197-2140BOEYS002/25 | 不间断电源装置 | 6套 | 设备用途及基本要求： 本设备主要用于供配电系统中，提供稳定、不间断的电力供应，当市政电力中断后可不间断的提供不低于15分钟的电力供应，并配置符合要求的蓄电池，满足系统后备电力需求。机组为模块机且并机模式运行，冗余能力满足使用需求。 | CNY1500/USD250
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；