精细化工及原料工程项目30万吨年高密度聚乙烯装置及45万吨年全密度聚乙烯装置气动蝶阀采购项目补充招标文件

招标编号：0618-244TC240P6Q3

招标人：北方华锦联合石化有限公司

招标代理机构：中招国际招标有限公司

2024年7月14日

- 招标文件修改：无。

- 澄清问题回复：

| 序号 | 内容 | 投标人提出的问题 | 澄清回复 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精细化工及原料工程项目30万吨年高密度聚乙烯装置及45万吨年全密度聚乙烯装置气动蝶阀采购招标文件 11.6.1 &11.6.2 | 如若从中华人民共和国关境内提供货物，是否可以用境外主体投标，经物流园区清关，采用外币报价。这点将影响\决定投标主体以及准备相应的商务文件。 | 这批蝶阀不接受以上情况，只在CIF大连港接货。 |  |
| 2 | 由于该标段为制造厂直投，近期为欧洲休假高峰期，公司总部对于部分文件的申请反馈速度较慢，导致无法在原要求的投标时间前准备齐全。 | 申请延期开标时间至8月5日，希望能够考虑我们的申请，给予一定的延期安排。 | 不延期 |  |
| 2 | 23240-2050-00-80-420-8211-0201_E00_仪表规格书 气动调节蝶阀 2050-TV-21427A 2050-TV-22447A 2050-FV-83438 | 1、2050-TV-21427A，管道18寸，询价阀门14寸，计算开度较小，是否可以按12寸报价。 2、2050-TV-22447A，管道18寸，询价阀门14寸计算开度较小，是否可以按12寸报价。 3、2050-FV-83438， 管道20寸，询价阀门16寸，计算开度较小，是否可以按14寸报价。 | 严格按设计院要求执行 |  |

中招国际招标有限公司

2024年7月14日