## 山东中医药大学附属医院(省中医院) 自动化存储系统购置项目
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 自动化立体仓储设备 | 1 | 一、应用范围和要求：在超低温下（﹣80℃）为血浆、血清、组织或细胞样本等各类生物样本提供自动化存储及管理服务，包括样本稳定存储、信息记录与溯源、按需自动化挑取。通过自动化机械臂与信息管理系统，实现生物样本库信息化管理，确保样本安全、存取高效、质量可控与信息安全，且可为样本的存储提供完整的存储记录、温度记录曲线，最终实现存取管理的全程可追溯。 二、性能指标：详见招标文件
2 | ﹣86℃超低温冰箱 | 1 | 一、﹣86℃超低温存储设备，用于生物样本、生物材料、实验试剂等低温保存。 二、性能指标：详见招标文件
3 | 自动化血液样本分装工作站 | 1 | 一、应用范围和要求：1.全自动完成全血离心分层后的样本管的条码识别、血浆/白膜层/红细胞分层界面的识别、吸取、分装、留样等过程，以及冻存管底部二维码的条码扫描； 2.具有移管机械臂、移液机械臂，各臂独立操作，实现界面探测、组分分装、条码扫描等； 3.可进行各种复杂加样操作，如微板复制、梯度稀释、系列稀释等； 二、性能指标：详见招标文件
4 | 全自动冻存管开盖仪 | 1 | 一、应用范围和要求：应用范围：SBS规格96孔冻存管整板快速开关盖。 要求：通过触屏操作界面快速操作，30秒内完成SBS规格96孔整板冻存管开/关盖。 二、性能指标：详见招标文件
5 | 低温样本扫描仪 | 1 | 一、应用范围和要求：应用范围：适用于SBS规格整板冻存管快速扫描解码。 要求：可在一台机器上同时实现SBS规格冻存管整板扫描解码与96孔单管扫描解码，并可输出CSV文件。 二、性能指标：详见招标文件
6 | 低温样本扫描仪 | 1 | 一、应用范围和要求： 应用范围：适用于读取样本条码信息。 要求：可快速扫描解码1D/2D码，可读取任意尺寸/规格的冻存管与冻存盒，无需安装软件，扫描后即可解码。 二、性能指标：详见招标文件
7 | 台式高速冷冻离心机 | 1 | 一、应用范围和要求：反应液混匀离心，核酸提取（酚氯仿抽提/离心柱提取），组织匀浆细胞裂解物去除，细菌、酵母的离心收集，血液离心，工作板离心。 二、性能指标：详见招标文件
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；