## 江铜（赞比亚）光电有限公司变压器、高压柜、直流屏、低压柜，动力
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 干式电力变压器 | 2台(套) | 额定容量：2000kVA、Uk=6% 额定电压：10kV±2x2.5%/0.4kV/0.22kV 型号:SCB18系列或更优国产品牌 | 详见图： GD3429-S-DL007
2 | 中置式高压开关柜 | 5台(套) | KYN28A-12或更优国产品牌 | 详见图: GD3429-S-DL003～005
3 | 转运小车 | 1台(套) | 满足本项目高压断路器转运需求 | /
4 | 直流电源屏 | 1台(套) | DC220V，60Ah，免维护铅酸蓄电池 | 详见图: GD3429-S-DL006
5 | 低压开关柜 | 17台(套) | MNS抽屉式 | 详见图: GD3429-S-DL007～010
6 | 低压电容补偿柜 | 4台(套) | 400kVA，电抗率7% | 详见图: GD3429-S-DL007
7 | 有源电力滤波器柜 | 2台(套) | APF300A | 详见图: GD3429-S-DL007
8 | 配电箱、检修箱 | 25台(套) | 配电箱：XL-21(改)、XL-05（改）；检修箱：非标 | 详见图GD3429-S-DL011～012
9 | 低压插接式母线槽 | /米 | 400V | 随低压柜配套
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；