## 石化院 圆棒法疲劳试验机
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 圆棒法疲劳试验机 | 1台 | 设备能满足ISO 18489中采用有裂纹的圆棒(CRB)工艺进行动态疲劳测试的要求，能够进行慢速裂纹扩展的试验。并配备满足该标准要求的试样制样机。 电子动静态疲劳试验机：最大动载荷10kN落地机架。测试区域宽度不小于450mm，测试区域高度不小于800mm。最大循环加载频率：最高100Hz。主机需带有集成的室温空冷装置，可确保设备长期的稳定运行。 疲劳动态载荷传感器：动态额定载荷 ± 10 kN；0.5%级静态和1%级的动态精度。动态额定载荷 ± 3 kN或2kN；0.5%级静态和1%级的动态精度。 高低温疲劳夹具：额定载荷不小于± 10 kN，适用于动态拉伸、压缩和交变载荷测试。配备成套平板试样夹面，满足试样夹持厚度范围0-12mm。配备成套圆棒试样夹面，满足试样夹持直径范围Ø3-16 mm。可适用于温度环境箱，温度范围-70~+250°C。 高低温动态引伸计：主要用于循环拉伸应变疲劳测试，标距：25mm、50mm，工作温度范围-80℃至＋200℃。校准满足 EN ISO9513标准1级精度，且可用于判定试样裂纹的起始方向。 其他详见招标文件
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；