## 复旦大学动态重量法吸附仪
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 气相液氮罐 | 8台 | ★1.配置结构要求：内部转盘≥2层，每层转盘分区≥3个，每层需能放置方型冻存架（10行*10列、容量2ml冻存管的冻存盒）≤5层； ★2.液氮容量要求：气相存储条件下，底层旋转平台下的液氮容量≥55L； ★3.设备整体高度：≤1500mm； ★4.液位使用压差感应系统测量，液氮液面变化感应精度≤5mm； ★5.具备液位自动校准功能。 | 预算金额：人民币295.00万元 最高限价：人民币289.10万元 合同履行期限：2025年6月15日前
2 | 小型液氮罐 | 16台 | ★1.静态蒸发速度≤0.4（L/天）；静态液氮存储时间（即可安全存储样品时间）≥75天； ★2.圆提筒数量：≥10个，罐口卡槽位置：≥10个； ★3.产品符合并通过CE认证或ISO13485认证。
3 | 程序降温仪 | 1套 | ★1.温度范围至少包含：-180℃ ~ +40℃； ★2.温度校正：具备冰水温度校正功能。 ★3.控制设备：软件功能：需能植入自定义LOGO。
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；