## 磁控溅射（PVD）设备采购项目
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 标准迁移率粒径谱仪 | 1套 | 1. 气溶胶流量：1±0.05L/min 2. 鞘气流量：调节范围至少包含2-15L/min 3. 粒径分辨率：每10倍粒径通道数至少可在2,4,8,16,32,64,128中选择 4. 直流高压：配置正电压和负电压，须支持随时切换 5. 计数背景值：≤0.001个/cm3,12小时平均值 6. 响应时间：10%-90%浓度时，＜1秒 | 预算金额：人民币 65万元 最高限价：人民币63.7万元 合同履行期限：2025年5月30日前交付至复旦大学江湾校区
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；