## 实车排放试验PN10nm测量分析仪
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 实车排放试验PN10nm测量分析仪 | 1套 | 本次导入设备为实车排放PN 10nm测试设备以及相对应的主控系统软硬件升级。 PN 10nm设备包含分析仪本体及相应管路及其他配件，需满足国七排放法规相关PN 10nm设备功能及精度要求。
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；