## 上海市浦东新区人民医院病理组织样本智能前处理系统采购项目
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 病理组织样本智能前处理系统 | 1套 | 1.脱水缸：脱水缸数量≥2个，两个脱水缸可独立运行，具有独立的温度、压力、搅拌器的开关设置；并行运行的程序不会同时使用同一个试剂瓶 2.处理量：单台脱水机同时处理样本包埋盒数量≥ 400个，在单台设备上即可实现按组织类型及大小进行样本分类处理 3.试剂混匀方式：采用非潮汐式的磁力搅拌器试剂混匀技术，每台脱水机≥2个磁力搅拌器 4.脱水缸压力：可以负压加注试剂，加注负压≤-60kPa，排放压力≥45kPa 5.液滴收集：标配液滴收集盘，收集容量≥3.5L 详见第八章 货物需求一览表及技术规格 | /
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；