## 三坐标测量机
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 三坐标测量机 | 1台 | *测量范围： X轴：≥ 1600 mm， Y轴：≥ 3000mm， Z轴：≥ 1000 mm。 *长度测量最大允许示值误差：空间精度E0≤2.0+L/400μm。局部精度：1.6+L/400（800×1200×600）其他技术要求详见招标文件 | 其他技术要求详见招标文件
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；