## 龙门式自动化超声检测系统
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 龙门式自动化超声检测系统 | 1 | 测量范围和精度要求需满足如下要求：1、超声测量厚度范围需满足0.25-99mm。2、测量声速范围需满足2000-4000m/s。3、工作频率与超声波缺陷检测一致。4、测量结果显示为数值，且满足如下精度：a) 厚度在1.5-10mm时，厚度测量精度应满足或优于±3.3%。b)厚度在10-22mm时，厚度测量精度应满足或优于±0.33mm。c) 厚度在22-32mm时，厚度测量精度应满足或优于±1.5%。d)厚度≥32mm时，厚度测量精度应满足或优于±0.48mm。
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；