## 西藏公司扎拉水电站发电机出口断路器及电气制动开关采购
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 发电机出口断路器及电气制动开关 | 2台套 | 发电机出口断路器主要技术参数如下：额定频率50Hz、额定电压24kV、额定电流20000A、系统侧额定短路开断电流120kA。电气制定开关额定电压24kV、额定工作电压18kV、额定电流10000A、允许最大短时工作电流及持续时间（20000A/10min）。
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；