第六章 – 货物需求一览表

目录

1.	货物及相关服务清单	2

2.	供货计划	4

3.	技术规格	5

- 货物及相关服务清单

1.1货物清单

此招标项目的货物清单如下。

| 文山中医院采购医疗设备清单 - 第四包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 S No | Lot No 包号 | Item No 设备编号 | Chinese Item Name 设备名称 | Item Name 英文设备名称 | Amount 数量 | Manufacturer's authorisation 制造商授权书 | CFDA 医疗器械注册证 | Warranty & Maintenance 质保与维修 | Weight group 权重分组 |
| 1 | 4 | 1 | 手动双摇病床 | Manual dual cranking patient bed | 650 | No 不需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 2 | 4 | 5 | 治疗车 | Treatment trolley | 23 | No 不需要 | No 不需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 3 | 4 | 7 | 病人抢救车 | Patient resuscitation trolley | 4 | No 不需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 4 | 4 | 13 | 双相除颤起搏监督护仪 | Biphasic defibrillator monitor | 1 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 5 | 4 | 14 | 中心监护站及监护设备（监护仪及遥测监护） | Central monitoring station and monitoring equipment (monitor and telemetry monitoring) | 3 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 2 |
| 6 | 4 | 16 | 床旁监护仪 | Bedside monitor | 31 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 7 | 4 | 18 | 注射泵（叠加） | Syringe pump (modular) | 38 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 8 | 4 | 22 | 等离子体净化空气消毒机(移动式) | Plasma air purifier disinfection unit (mobile) | 10 | No 不需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 9 | 4 | 24 | 颈腰椎电动牵引床 | Cervical and lumbar electric traction bed | 4 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 10 | 4 | 27 | 电针治疗仪 | Electronic acupuncture treatment instrument | 13 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 11 | 4 | 48 | 数字化X射线拍片机(DR) | Digital radiography unit (DR) | 1 | Yes 需要 | Yes 需要 | 3 year 3 年 | 1 |
| 12 | 4 | 52 | 3.0T核磁共振（MRI) | 3.0T magnetic resonance imaging (MRI) | 1 | Yes 需要 | Yes 需要 | 3 year 3 年 | 1 |
| 13 | 4 | 55 | 血液透析机 | Hemodialysis machine | 8 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 2 |
| 14 | 4 | 56 | 血液滤过透析机 | Hemofiltration dialysis machine | 2 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 2 |
| 15 | 4 | 57 | 血液透析床旁治疗机CRRT | Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT) machine | 2 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 2 |
| 16 | 4 | 67 | 双能X线骨密度仪 | Dual energey X-ray bone density detector | 1 | Yes 需要 | Yes 需要 | 3 year 3 年 | 1 |
| 20 | 4 | 75 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪（彩色B超机） | Portable Color Doppler ultrasound (colour B mode ultrasound ) | 1 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 1 |
| 21 | 4 | 76 | 牙科综合治疗机 | Dental chair | 2 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 22 | 4 | 81 | 光固化机 | Light curing unit | 1 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 23 | 4 | 82 | 根长测量仪 | Root length measuring instrument | 3 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 24 | 4 | 83 | 全能根管诊断仪 | Full function root canal diagnostic instrument | 0 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 25 | 4 | 85 | 全封闭自动组织脱水机 | Fully enclosed automatic tissue processor | 1 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 2 |
| 26 | 4 | 86 | 显微镜及图文报告系统 | Microscope and image reporting system | 1 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 2 |
| 27 | 4 | 105 | 微波治疗机 | Microwave therapeutic apparatus | 6 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 28 | 4 | 108 | 宫腔镜系统（腹腔镜） | Hysteroscopy system (Laparoscopy system) | 1 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 1 |
| 29 | 4 | 122 | 新生儿喉镜 | Neonatal laryngoscope | 1 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 30 | 4 | 123 | 电动吸痰器 | Electronic sputum aspirator | 7 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 31 | 4 | 129 | 麻醉机 | Anaesthesia machine | 4 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 2 |
| 32 | 4 | 134 | 高频电刀 | Electrosurgical unit | 1 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 2 |
| 33 | 4 | 135 | 可视喉镜 | Visual laryngoscope | 1 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 34 | 4 | 136 | 电子支气管镜 | Video bronchoscope | 2 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 2 |
| 35 | 4 | 137 | 光纤喉镜 | Fiberoptic laryngoscope | 3 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 36 | 4 | 140 | 麻醉推车 | Anesthesia trolley | 4 | No 不需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 37 | 4 | 161 | 血气分析仪 | Blood-gas analyzer | 1 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 2 |
| 38 | 4 | 185 | 生物安全柜 | Biological safety cabinet | 1 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 39 | 4 | 195 | 全自动尿液分析流水线 | Fully automatic urine analyzer with laboratory automation | 1 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 1 |
| 40 | 4 | 206 | 台式压力蒸汽灭菌器 | Tabletop autoclave | 1 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 41 | 4 | 211 | 超声治疗仪 | Ultrasonic therapeutic apparatus | 5 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 42 | 4 | 212 | 电脑中频治疗仪 | Computerized medium frequency electrotherapy instrument | 30 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 43 | 4 | 213 | 空气压力波治疗仪 | Intermittent pneumatic compression device | 8 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 44 | 4 | 217 | 阿基米德运动康复及悬吊系统 | Archimedes exercise rehabilitation and suspension system | 2 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 2 |
| 45 | 4 | 219 | 多体位手法床（八段） | Multiple body position manipulation bed (eight sections) | 1 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 46 | 4 | 220 | BOBATH电动升降治疗床 | BOBATH electric lifting treatment table | 7 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 47 | 4 | 226 | 肋木(带肩梯) | Wall bars (with shoulder ladders) | 3 | No 不需要 | No 不需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 48 | 4 | 227 | 矫正镜 | Correcting lens | 2 | No 不需要 | No 不需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 49 | 4 | 229 | 多功能平行杠(可调式) | Multifunctional parallel bars (adjustable) | 1 | No 不需要 | No 不需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 50 | 4 | 230 | 斜形垫（三个一组） | Inclined mats (a group of three mats) | 5 | No 不需要 | No 不需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 51 | 4 | 231 | 滚筒（五个一组） | Rollers (a group of five rollers) | 1 | No 不需要 | No 不需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 52 | 4 | 236 | 股四头肌训练椅 | Quadriceps femoris training chair | 1 | No 不需要 | No 不需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 53 | 4 | 245 | 可调式沙磨板及附件 | Adjustable sand grinding plate and attachments | 1 | No 不需要 | No 不需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 54 | 4 | 250 | 汉语失语症心理语言评价与治疗系统 | Psycholinguistics evaluation and treatment system for Chinese aphasia | 1 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 1 |
| 55 | 4 | 251 | 智能电刺激治疗系统（经颅直流电刺激） | Intelligent electric stimulation therapeutic system | 1 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 2 |
| 56 | 4 | 259 | 褥疮气垫床 | Ripple mattress | 9 | No 不需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 57 | 4 | 261 | 十二导联同步心电图机 | Twelve-lead synchronous electrocardiograph | 4 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 58 | 4 | 263 | 等离子体净化空气消毒机(壁挂式) | Plasma air purifier disinfection unit （Wall-mounted） | 25 | No 不需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 59 | 4 | 272 | 动态心电监测系统（10盒） | Holter ambulatory ECG monitoring system (10 recorders) | 1 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 2 |
| 60 | 4 | 281 | 全自动起立床 | Full-automatic rising table | 8 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 61 | 4 | 333 | 吞咽功能治疗仪 | Swallowing function therapeutic apparatus | 4 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 62 | 4 | 336 | 无创呼吸机 | Non-invasive ventilator | 5 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 2 |
| 63 | 4 | 346 | 二氧化碳培养箱 | Carbon dioxide incubator | 1 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 64 | 4 | 348 | 阴道微生态评价系统 | Vaginal microecology evaluation system | 1 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 2 |
| 65 | 4 | 349 | 自动粪便处理分析系统 | Automatic fecal treatment and analysis system | 1 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 2 |
| 66 | 4 | 355 | 立式无影灯 | shadowless light | 1 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 67 | 4 | 357 | 肌电图检测系统 | Electromyogram | 1 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 1 |
| 68 | 4 | 358 | 血液透析内痿治疗仪 | Hemodialysis internal fistula therapeutic apparatus | 1 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 69 | 4 | 366 | 机扩马达仪 | Endodontic motor | 2 | No 不需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 70 | 4 | 368 | 美白仪 | Beauty acceleator | 1 | No 不需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 71 | 4 | 369 | 分体式热牙胶充填仪 | Elements obturation unit | 1 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 72 | 4 | 382 | 平衡评估及训练仪 | Balance assessment and training apparatus | 1 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 2 |
| 73 | 4 | 392 | 多功能治疗床 | Multifunction treatment couch | 5 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 74 | 4 | 393 | 推拿床 | Medical massage couch | 1 | No 不需要 | No 不需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 75 | 4 | 400 | 低频治疗仪 | Low frequency therapy unit | 7 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 76 | 4 | 403 | 红外线治疗仪 | Infrared therapy unit | 20 | No 不需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 77 | 4 | 414 | 上下肢主被动运动康复机 | Upper & lower limb active & passive motion trainer | 3 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 2 |
| 78 | 4 | 415 | 上下肢主被动运动康复机（床旁下肢） | Upper & lower limb active & passive motion trainer (lower limb bedside) | 2 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 2 |
| 79 | 4 | 416 | 上下肢主被动运动康复机（腕部） | Upper & lower limb active & passive motion trainer (wrist type) | 1 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 2 |
| 80 | 4 | 417 | 四肢联动康复训练器 | Upper & lower limb linkage rehabilitation trainer | 2 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 2 |
| 81 | 4 | 419 | PT训练床 | Physiotherapy manipulation training couch | 16 | No 不需要 | No 不需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 82 | 4 | 420 | 弹力步态训练器 | Elastic band assisted gait training unit | 1 | Yes 需要 | No 不需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 83 | 4 | 425 | 手功能康复机器人 | Hand function rehabilitation robot | 2 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 84 | 4 | 428 | 诊疗台 | Exanimation table | 1 | No 不需要 | No 不需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 85 | 4 | 430 | 超声及电疗治疗仪 | Ultrasound & electrotherapy unit | 1 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 2 |
| 86 | 4 | 432 | 智能熏蒸治疗仪 | Intelligent traditional Chinese medicine steam therapy unit | 1 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 87 | 4 | 435 | 冲洗袋用加压器 | Pressure infusor | 3 | No 不需要 | Yes 需要 | 2 year 2年 | 3 |
| 88 | 4 | 436 | 双极电凝器 | Bipolar coagulator | 1 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 89 | 4 | 437 | 阴茎硬度测量仪 | Penis hardness measuring instrument | 1 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 2 |
| 90 | 4 | 438 | 精液分析仪 | Semen analyzer | 1 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 2 |
| 91 | 4 | 441 | 早泄诊疗系统 | Premature ejaculation diagnosis and treatment system | 1 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 2 |
| 92 | 4 | 442 | 红光治疗仪（前列腺治疗仪） | Prostate therapy instrument | 1 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 2 |
| 93 | 4 | 443 | 电子病历系统 | Electronic medical records system | 1 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 1 |
| 94 | 4 | 444 | 儿童专用病床 | Hospital bed for children | 15 | No 不需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 95 | 4 | 445 | 升降推车 | Patient trolley | 3 | No 不需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 96 | 4 | 446 | 输液泵 | Volumetric infusion pump | 1 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 97 | 4 | 447 | 心电监护仪（手术室用，接入手麻系统） | Patient monitor interfaced with anesthesia machine | 4 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 2 |
| 98 | 4 | 448 | 急救推车 | Emergency trolley | 5 | No 不需要 | No 不需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 99 | 4 | 449 | 送药车 | Medication cart | 9 | No 不需要 | No 不需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 100 | 4 | 450 | 病人平车 | Patient stretcher | 2 | No 不需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 3 |
| 101 | 4 | 451 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪（彩色B超机） | Portable Color Doppler ultrasound (colour B mode ultrasound ) | 1 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 1 |
| 17 | 4 | 72-1 | 彩色多普勒超声诊断仪（彩色B超机1） | Color Doppler ultrasound (colour B mode ultrasound 1) | 1 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 1 |
| 18 | 4 | 72-2 | 彩色多普勒超声诊断仪（彩色B超机2） | Color Doppler ultrasound (colour B mode ultrasound 2) | 1 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 1 |
| 19 | 4 | 72-3 | 彩色多普勒超声诊断仪（彩色B超机3） | Color Doppler ultrasound (colour B mode ultrasound 3) | 1 | Yes 需要 | Yes 需要 | 1 year 1 年 | 1 |
|  | 总计 |  |  |  | 1086 |  |  |  |  |

注：权重3组中无需授权的设备无需提供制造商（或其代理商）的商务文件（如授权、资格声明等文件），仅需提供“3. 技术规格”的“3.1 技术要求总述”的第7条“ 技术投标文件，第一部分”中列明的技术文件。

1.2相关服务清单

本招标项目应包含伴随上述供货清单所产生的“相关服务”，此相关服务所产生的费用应作为投标价格的一部分。

相关服务包括所有货物的保险，交货和运输到最终目的地，在现场卸货，运送到安装地点，进行安装，测试和试运行，医务人员和技术人员的现场培训，12个月或36个月的质保期（见上表质保与维修栏），质保期内的预防性和故障性维修服务以及由于维修发生的备件更换。在技术规格表（TSF）中有另行规定的则以TSF所规定的为准。

- 供货计划

供货周期将于合同生效后开始。

| 货物编号 | 货物名称及其相关服务 | 供货计划 （历时） | 目的地 | 规定到货日期或相关服务完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所有货物及其相关服务 | 参照以上列表 | 合同生效后的六个月内，交货批次不超过8次。 | 文山州中医医院 | 到货日期 = 合同生效后六个月内。 完成安装，测试与试运行及培训 = 货物送达的3个月内 |

- 技术规格

3.1技术要求总述

- 目标

招标文件里包含了设备清单(BoQ)中所有设备的技术规格要求。此技术要求总述概述了适用于所有或特定种类设备的技术要求和条件。

- 设备技术规格

  - 招标文件中的设备技术规格以每项设备为基本单位，按设备代码和设备名称排列。所需设备的数量将在相应的设备清单中列出。

  - 在投标文件中，投标者须详细在技术规格表（TSF）中列出所投报设备与技术规格表规定关键参数的所有偏离，将这些与偏离相关的文字用粗体加斜体标明。

  - 所有设备的设计和生产需与相应设备类型的主流国际标准相符合。例如，至少能够提供EC，FDA，中国标准或等值文件之一。投标商应在每一个设备规格表中详细列出每项设备符合的标准。

  - 所投标设备应能在买方国家正常环境下使用. 正常环境包括电源,气候,温度,湿度,海拔高度等条件. 电源方面，所有设备应适用380V-220V/50Hz。

  - 除非在合同中有另有规定，所有投标设备必须是全新的，未使用过的，最近或最新的型号，并融合了所有最近在原料和设计上的改进。任何陈旧过时，不能使用的，二手的或经维修过的设备将不被接受。

  - 所有计算机化设备（监护仪，分析仪和其它设备），其操作系统，用户-设备界面，分析程序，菜单和屏幕显示应为英文或中文。除非技术规格表中对此有特别描述，最好使用中文或用户选择的买方国家通用语言。

  - 在不影响技术规格表中规定的前提下，投标者必须在投标文件的配置表中，提供所有投标设备详细的配置。投标者需要对逐项设备提供详细的设备供货信息，如部件名称，品牌/型号，部件号码，主机数量，软件，硬件，附件，消耗品，维护工具和材料，备件和其他等包含在投标价格内的信息。没有提供配置表可能导致投标者被认为无应答，因而相应设备将被视为与标书要求偏离。

  - 技术规格表是评标的基本依据；同时，所有配置表中描述的产品信息必须与技术规格表中应答的信息一致。

  - 投标所有设备必须同时附带标准附件（包括适用的维护工具）。这些附件包括厂商通常提供的，特别在设备规格表中提到的和其它实现设备正常操作和功能必须的附件。这些附件的费用必须包含在投标价格中。所有投标者应提供一份详细的包括数量的附件清单。参考招标文件中标准表格-配置表。

  - 所有设备须提供全套的起动消耗品（包括适用的清洁/润滑材料，试剂, 质控物, 标准物质, 过滤器，打印纸，凝胶等）。起动消耗品的数量应为厂商建议数量和技术规格表中指定的数量两者间的较高者。这些消耗品不应被用于测试或调试。这些消耗品的价格应包含在投标价格中。所有投标者应提供一份详细的包括数量的消耗品清单。参考招标文件中标准表格-配置表。

  - 所有设备需要消耗品的应可以使用通用和/或当地制造消耗品。特别是对于实验室用设备，最好为“开放试剂系统”。除此之外，在此合同内供货的所有设备，其运行需要使用的所有耗材必须在买方国家通用且便于采购。

  - 所有设备必须提供2套完整的技术文件，包括操作手册，服务手册，技术手册，维护指导，电子和线路图及详细的备件清单等。这些文件必须为英文且最好为中文。所有关键操作和维护指导必须翻译成中文。这些文件必须由中标者在设备到货时提供。

  - 所有设备必须附上按中国相关机构对医疗设备在中国境内安装及证明其质量和安全所需的认证文件，例如 医疗设备注册证或适用的其他相关证明，应随投标文件被一起提交，以供评估和确认。

  - 投标者在其投标文件中，须填写设备规格表中提到的每个设备的厂商，品牌，型号及原产国等信息。

  - 设备规格表和/或参数中如标有一个星号“ * ”，表明该技术规格和/或参数是对该项设备的主要技术规格要求，并且所有这些要求必须符合和必须被来自生产商的技术证明文件支持。如果所提供的任何品目不符合这些条件中的任一项，这将被视为不符合和/或无应答。

  - 投标者须在投标文件中还须在其投标文件的设备规格表中提供逐条注释。"是", "符合", "参考技术说明书", 直接抄写技术规格表文字, 空白或任何此类文字均可被视为相关技术参数行与技术规格表偏离。

  - 投标者提供设备规格表的同时，须提交产品技术说明书/技术数据和技术文件。这些文件第一页右上角应标识设备编码和名称。这些文件必须为英文和中文文件。所有英文技术说明书，须附上中文或买方国家通用语言的翻译件。没有提供上述产品技术说明书和/或技术数据资料和/或技术文件的投标者，将被视为无应答，并且可造成相关技术参数行将被视为与技术规格表偏离。

  - 设备单价不应在技术规格表中被提及，价格应只填写在价格表中。

  - 在设备技术规格中，由买方指定的所有工艺标准，材料和设备及参考品牌，型号或产品编号，只是对招标设备参数的描述，是非限制性的。投标者在投标时可以以任何著名生产厂商的同档次的替代工艺标准标、品牌，型号、和/或产品编号替代，并向买方证明替换品等值或优于招标文件中的规定。前提是它必须向买方证明此替代产品充分等同于或优于技术规格中的参数指标。

- 安装计划

- 中标者须在签订合同的1个星期内，提交预安装和土建工程（如需要）的具体内容（图纸，描述和指导），以上工作必须在设备到达前在受益的设施内开展。

- 为此，中标者须安排有资质的技术人员，代表相应的供货商，参观受益的设施，查看现有设施（特别针对大型设备和需要进行上述工作的特殊设备）。没有做到以上工作，中标者须为设施没有做到充分准备负连带责任。

- 预安装要求（图纸，描述和指导）应使用英文和中文。

- 中标者负责预安装进程和设备到货之间的协调工作。

- 安装

- 供货商须在现场卸货并打开设备包装，将其安装在指定地点，连接到现有接口上，并进行调试。由供货商指定执行此任务的技术人员必须有足够资质，代表相应厂商或由其认可。安装的费用应包含在设备单价中。

- 相关设施负责在指定房间内提供设备必需的连接点（水，电，氧气等）。这些将在预安装中按要求准备。不需要准备的（如更简单的设备），连接点应在通常放置设备地点的3米之内。

- 安装和连接工作的执行须依照中国或国际的实施规定。

- 买方的技术人员可能在安装过程中辅助供货商，以获取系统信息。买方的技术部门将参与设备交接程序。

- 买方可能在已认定有一些微小差异的情况下仍接收设备并签署验收证明。这些情况应及时报告且供货商应负责在最短的时间内解决这些问题。

- 培训

使用人员培训

尽管在此次项目中，被指定使用相应设备的技术人员应该进行过必需的与设备相关的技术方面的专业培训，但这些招标的设备通常使用比较新，比较前沿的技术。供应商有义务培训员工如何正确的操作和维护这些设备：

- 使用者/操作者（医生和实验室技术人员）：在所有的可能的情况下操作这些设备。

- 维修维护人员：开展制造商通常委托使用设备的员工进行的预防损坏和修理的工作。如果设备发生故障，进行初步的诊断与供货商联系进行维修维护服务。

为此，投标商应为项目准备一个综合培训计划，包含相关理论，技术，正确的操作方法和设备基本维修维护等内容。这个培训计划应重点集中在设备设计的原理和于熟练进行测试所需的应用技术。

投标者应逐条应答本文件的附件－综合培训计划表（CTPF），需要用英文和中文为每一包单独准备该表格。投标者还应为准备的综合培训计划准备一个清单- 培训计划涵盖设备清单，并作为综合培训计划表的附件提交。应为每项设备提供的详细的培训计划/方案。该培训服务的履行必须作为设备验收证书的一部分。

- 保修期-维护-备件包

- 投标者须在投标文件中包含制造商或其代理商对以下内容的声明:

- 到货的设备的所有部件不是废弃的和已经不再生产的。

- 备件要保证相应设备中断生产后仍能供应不少于8年。

- 对于权重组1所有设备，权重组2和3所有设备，报价应包括1年完整保修。权重组1，2和3的完整保修包括全面的预防性和纠正性维护服务，维修和更换所有所需备件。

- 产品保修相关的详细工作范围在本文件的附件- 产品保修服务表（PGSF）中。投标者需要用英文和中文为每一包单独准备该表格。

- 技术招标文件

根据投标文件投标人须知相关条款之规定，技术招标文件由如下部分组成：

- 技术要求总述

- 设备清单

- 上述设备清单中每项设备的技术规格表

- 配置表

- 综合培训计划表格

- 产品保修服务表

根据投标文件相关邀标条款之规定，投标人的技术投标文件应按如下顺序编制与装订：

技术投标文件， 第一部分（与每项设备相关的文件）

对于权重1组和权重2组的设备：

- 下列相关文件/数据的编写，以单项设备为基准，其排列顺序如下：

  - 每个项目技术规格表 (英文)

  - 每个项目技术规格表 (中文)

  - 配置表 (英文)

  - 配置表 (中文)

  - 产品技术说明书, 技术数据资料和技术文件（英文）

  - 产品技术说明书, 技术数据资料和技术文件（中文）

  - 制造商或其代理商授权书

  - 证书及在技术规格表中要求的其他相关文件

对于权重3组的设备：

(a) 下列相关文件/数据的编写，以单项设备为基准，其排列顺序如下：

- 每个项目技术规格表 (英文)

- 每个项目技术规格表 (中文)

- 配置表 (英文)

- 配置表 (中文)

- 产品技术说明书/或技术数据资料/或技术文件（英文）

- 产品技术说明书/或技术数据资料/或技术文件（中文）

- 制造商或其代理商授权书（根据货物清单中如需授权的设备）

- 在技术规格表中要求的其他相关文件

权重1组、权重2组和权重3组每一个设备的整套文件，按每个“品”目汇编，之后按照设备清单中所列设备的相同顺序装订提交。

技术投标文件， 第二部分

对于权重1组和权重2组及权重3组中需要授权的设备：

- 编写分包文件，顺序如下：

- 在中国或者其他国家,医疗设备供应领域类似项目的经验和成就（用英文和中文）

- 在中国已有的服务和维修机构,以及对设备售后服务和维护体系的书面描述（用英文和中文）

- 分包综合培训计划表(英文)

- 分包综合培训计划表(中文)

- 分包产品保修服务表(英文)

- 分包产品保修服务表(中文)

- 投标者关于所有投标产品均为最新型号和/或最新技术的承诺，参照招标文件中的相关条款

- 制造商或其代理商声明（参见本章条款6a）

3.2 技术规格表

| 设备编号 | 货物名称或相关服务 | 技术说明，规格和标准 |
| --- | --- | --- |
| 所有货物或相关服务 | 参照上述货物清单列表 | 参照每一个货物的技术规格表（TSF） |