## 1
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 300千伏电子单色双球差校正透射电子显微镜 | 1台 | TEM信息分辨率：≤110 pm @ 30 kV；≤100 pm @ 60 kV； ≤80 pm @ 200 kV；≤65 pm @ 300 kV；STEM分辨率：≤125 pm @ 30 kV; ≤96 pm @ 60 kV; ≤60 pm @ 200 kV; ≤55pm @ 300 kV；能量分辨率： 50 meV @ 300 kV，25 meV @ 60 kV
2 | 200千伏高分辨场发射透射电镜 | 1台 | 电子枪类型：亮度高稳定度的冷场场发射电子枪；TEM信息分辨率：≤ 0.11 nm，STEM分辨率：≤0.14 nm；能谱探测器总立体角：≥ 0.9 srd ;能谱能量分辨率：≤136 eV (Mn-Ka)
3 | 聚焦离子束扫描电子显微镜（Xe） | 1台 | 电子束重合点下分辨率：0.6 nm @ 15 kV，1.2 nm @ 1 kV；最佳工作距离下，低电压分辨率：0.7nm @ 1kV（二次电子）；最佳工作距离下，超低电压分辨率：1.0 nm @ 500 V（二次电子）；离子束分辨率：≤10 nm @ 30 kV
4 | 多功能高分辨率场发射扫描电镜 | 3台 | 高电压分辨率：≤0.7 nm @ 15 kV（非减速模式）； ≤0.5 nm @ 15kV（减速模式）；电压分辨率：≤0.9 nm @ 1 k V；≤0.8 nm @ 0.5-1 kV (减速模式)；电子着陆能量：20 eV 至 30 keV；
5 | 多功能环境真空场发射扫描电子显微镜 | 1台 | 高真空分辨率：≤1.0 nm @ 30 kV（SE模式）；≤2.5 nm @ 30 kV (BSE模式)；≤3.0 nm @ 1 kV (SE模式);低真空分辨率：≤1.3 nm @ 30 kV；≤3.0nm @ 3 kV;环境真空分辨率：≤1.3nm @ 30kV；
6 | 超高分辨场发射扫描电子显微镜 | 1台 | 高电压分辨率≤0.6nm @ 2-15kV（二次电子）；低电压分辨率≤0.7nm @ 1kV（二次电子）（非减速模式）；超低电压分辨率≤1.0nm @ 500V（二次电子）（非减速模式）；电子能量波动≤0.2eV；电子枪类型：高分辨肖特基场发射电子枪，配备单色器组件，或冷场FEG
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；