## 中国极地研究中心(中国极地研究所)船载表层海洋多要素连续观测模
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
| 主系统 | 1套 | 机架式，便于清洁，需要有充足的维护和维修空间 用于水流和压力的传感器 粗过滤器 用于输入和清洁的本地海水泵和电机球阀 用于安装传感器的除泡器 数据记录器，所有传感器和船舶数据服务的接口盒 所有组件的供电单元和UPS(不间断电源) 所有电缆，管、快拆接头等
| 船舶数据接口 | 1套 | 2端口TCP/IP服务器连接 遵循NMEA-0183的简单ASCII数据协议
| 远程控制器 | 1套 | 满足远程控制需求的控制器
| 进水控制器 | 1套 | 进水控制器 整套电机球阀，用于入水口1，入水口2和出水口等位置控制
| 自动自清洗 | 1套 | 自动清洗带所有的电动控制阀门，酸液泵 带12周无需人工操作的酸液罐循环量
| 水/气二氧化碳、甲烷分析系统 | 1套 | 设备本体 校准单元 全自动清洁支持 膜平衡器
| 温盐 | 1套 | 高精度传感器 额外的旁路，全自动清洗支持
| 光学溶解氧 | 1套 | 溶解氧传感浅水版 提供全自动清洗支持
| pH电极 | 1套 | 溶解氧传感浅水版 提供全自动清洗支持
| 浊度计 | 1套 | 浊度传感器 提供全自动清洗支持
| 藻类分析传感器 | 1套 | 藻类分析传感器 提供全自动清洗支持
| CDOM | 1套 | CDOM传感器 提供全自动清洗支持
| 进水温度 | 2套 | 高精度温度传感器 电缆50米
| 主机 | 1套 | 机架式；设备安装机架 带进水口和出水口的供水 水压平衡模块 用于样品水自清洁自动过滤器 所有试剂的内置冰箱 具有控制功能的RO(去离子)水箱 试剂废水箱 数据记录器连接，电子接线盒 所有电缆，管等
| 营养盐监测 | 1套 | 营养盐分析仪，五参数 硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、铵盐、硅酸盐 集成并受控于数据采集系统 自动清洗
| 进气系统 | 1套 | 进气箱
| 不锈钢气路 | 2套 | 配套单向止回阀
| 预留扩展接口 | 1套 | 不小于2个气象传感器接口
| 加热功能 | 1套 | 进气单元加热
| 相关端口 | 1套 | 船载GPS、罗经数据接入
| 数据显控 | 1套 | 内置标准机架 机架式安装 系统配套的数据接口 约32英寸显示器 用于系统控制的远程控制器 用于演示、日志记录的图形屏幕
| 数据远程显示器 | 1套 | 遥控终端 系统相通的数据接口 用于演示的图形屏幕
| 校准标定需求 | 1套 | 需要自校准的传感器，配备相应自校装备或工具 需要送外检的传感器，除设备能便捷安装拆卸外，应提供送检配套的接线定义、测试或检定用链接线缆、辅助工具（如需）
| 设备安装 | 1套 | 需负责设备所有部件的在船安装，含室外、室内部分连接部件安装（含安装底座、固定）和线缆、管路敷设等
| 设备调试 | 1套 | 需负责设备的码头调试、海上测试，并负责对包含极区现场测试发现的问题进行免费处理。
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；