## 中国极地研究中心(中国极地研究所)船载表层海洋多要素连续观测模
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 主机 | 1套 | /
2 | 水下单元 | 1套 | 需包括： a.CTD主机； b.采水器控制单元； c.配套电缆； d.配套保护笼（保护框架） e.配套数据采集、操作和处理软件和一套完整的文件
3 | 压强传感器 | 1套 | 耐压不小于6,800m,并包括用于集成的连接电缆及安装组件
4 | 温度传感器 | 2套 | 温度传感器,耐压不小于6,800m
5 | 盐度传感器 | 2套 | 盐度传感器,耐压不小于6,800m
6 | 附加传感器 | 1套 | 传感器均必须配与主机集成的电缆、软件、湿拔插头及相应附件等，能与主机集成与一体
7 | 高度计 | 1套 | 耐压不小于6,000m,离底测量范围不小于100m； 并包括用于集成的连接电缆及安装组件
8 | 甲板单元 | 1套 | 包括： a. IEEE-488及 RS-232接口 b. 控制采水调制解调器 c. GPS 接口 d. PAR传感器专用通道（可拓展） e. ASCII码串口数据输出接口 f. CTD压强信号输出口 g. 音频磁带接口 h. 触底报警 i. 115/230VAC （可转换）输入电源 j. AC电源线，并行和串行数据电缆 l.甲板单元信号缆，长度不低于100米。
9 | 采水器 | 1套 | a.耐压不小于6,800m，与采水器控制单元配套使用，包括水下电子/释放机构，调节板，吊架，保护架，CTD 扩展安装架和操作指南,及工具包； b.采水器需与主机及相关传感器集成。
10 | 采水器框架 | 1套 | 12位，适用于不小于5升洁净采水瓶
11 | 采水瓶 | 12套 | 不小于5升洁净采水瓶
12 | 采水瓶配件 | 1套 | 除12个标准采水瓶外，另配以下配件： a.采水瓶密封圈配件 b.外置弹簧，20根 c.放气阀12个 d.放水阀12个 e.尼龙线100米 f．配件维修包1套
13 | 控制 | 1套 | 配套软件满足采水器操控需求
14 | 备品备件及维护专用工具 | 1套 | 备件含2年所需量
15 | 技术资料及图纸 | 4套 | /
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；