## 天马
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 特气供应系统PHASE3-1增配扩充项目 | 一套 | （1）所购特气供应系统为CVD、DET、IMP、ELA、LLO等部门提供连续稳定的制程特气； （2）设备产地要求： 设备及主要组成部分（GC、GR、VMB、VMP）需由原产地设计制造，所提供设备需原厂生产，质保期2年，设备到厂时提供设备出厂测试报告相关证明； （3）必须具有冗余设计，确保正常的维护、更换和清洁，不能影响到主设备的运行。 | 0730-254010020003-56
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；