## 上海应用技术大学分项目
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 设备1：超微量核酸蛋白测定仪 | 1套 | 6、波长范围：190～850nm；波长准确性≤±1nm； *7、光度测定范围：0.04～200 Abs (10 mm equivalent)；光度测定准确性≤3% at 0.97 A, 302 nm, 23 ± 2C°（Photometric range: 0.04 -200 Abs (10 mm equivalent); Photometric accuracy 3% at 097 A, 302 nm, 23 ± 2C°） | 设备1预算金额：人民币28.00万元；超过设备预算金额按废标处理。
2 | 设备2：全自动实时细胞信号检测仪 | 1套 | *1.1、检测功能：至少支持光吸收、荧光，化学发光何时间分辨荧光等功能检测；仪器模块化设计，后续可直接原机升级AlphaScreen功能模块； 1.2、光路设计：至少配置光栅光路和滤光片光路双系统； | 设备2预算金额：人民币45.44万元；超过设备预算金额按废标处理。 本项目预算金额：人民币73.44万元； 最高限价：人民币73.44万元，超过最高限价报价按废标处理。
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；