## 上海科技大学高清红外热像仪
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 高清红外热像仪 | 1 | 1、 高分辨率热成像系统主机： 1.1探测器物理分辨率：不小于1024x768像素； 1.2热灵敏度：不低于20mk@30°C； 1.3测温范围：不小于-40°C-2000°C； 1.4视频存储：支持单机录制含温度的全辐射数据传输至SD卡且支持后期温度分析，支持USB实时传输含温度全辐射数据至PC且支持后期温度分析。 2、软件功能 2.1批量处理功能，一件导入多张热图，批量添加测量点，测量区域，批量调整调色板及调色板对比度，批量提取可见光图像，批量修改校正参数，批量备注等 2.2全景图拼接，热图裁剪. 3、电动位移采集系统：机架部分: 粗调行程≥25mm,微调精度≤0.001mm。电动机架，三组光路上中下接口，必须要可接入激光光源，同步实现与激光光源的联动。XYZ 三轴电动装置，XY 电动载物台，行程范围为 75x50mm，螺距为 1mm，电动Z轴可一键聚焦，步进:0.1mm。 | 预算金额：人民币790,000元 招标限价：人民币734,700元
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；