## 高端存储
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 组合超高分辨液质联用仪 | 1套 | 1） 超高分辨质谱仪一套，包含质谱主机，离子源，机械泵及控制工作站； 2） 纳升液相色谱仪一套，包含泵、自动进样器、柱温箱及纳喷离子源； 3） 蛋白组学数据分析软件1套； 4） 辅助设备：一小时UPS和隔离变压器 1套，功率满足仪器所需；高性能数据处理服务器1套； 5） 纳升液相色谱实验桌一个。 | 招标机构项目编号：2502003006
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；