## 华能霞浦核电项目压水堆一期工程应急柴油发电机组设备采购
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 应急柴油发电机组 | 4台 | 安全等级：安全级SC-3；质保等级QA1；抗震等级I；额定电压10KV，额定功率：8000KW
2 | 备用柴油发电机组 | 1台 | 安全等级：安全级SC-3；质保等级QA1；抗震等级I；额定电压10KV，额定功率：8000KW
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；