## 海洋深层水开发与应用研究创新平台科学仪器设备购置
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 船载储水集装箱（20尺） | 6 | 具体参数详见招标文件附件
2 | 储水罐 | 1 | 具体参数详见招标文件附件
3 | 储库管线及监测仪表 | 1 | 具体参数详见招标文件附件
4 | 自卸叉车 | 1 | 具体参数详见招标文件附件
5 | 焊机 | 2 | 具体参数详见招标文件附件
6 | 深层海水前处理预过滤系统装置 | 1 | 具体参数详见招标文件附件
7 | 电渗析设备 | 1 | 具体参数详见招标文件附件
8 | 反渗透设备 | 2 | 具体参数详见招标文件附件
9 | 深层海水蒸发浓缩系统装置 | 1 | 具体参数详见招标文件附件
10 | 深层海水杀菌过滤系统装置 | 1 | 具体参数详见招标文件附件
11 | 深层海水自动灌装系统装置 | 1 | 具体参数详见招标文件附件
12 | 小型反渗透水处理 | 4 | 具体参数详见招标文件附件
13 | 大容量冷冻离心机 | 1 | 具体参数详见招标文件附件
14 | 真空冷冻干燥机 | 1 | 具体参数详见招标文件附件
15 | －26℃低温冷冻柜 | 4 | 具体参数详见招标文件附件
16 | －45℃低温冷冻柜 | 5 | 具体参数详见招标文件附件
17 | －60℃低温冷冻柜 | 2 | 具体参数详见招标文件附件
18 | 水泵 | 1 | 具体参数详见招标文件附件
19 | 电子盐度检测仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件
20 | 光学盐度检测仪（量程0~28%） | 2 | 具体参数详见招标文件附件
21 | 光学盐度检测仪（量程0~100%） | 2 | 具体参数详见招标文件附件
22 | 测温枪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件
23 | 0.5级台式电导仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件
24 | 超净工作台 | 4 | 具体参数详见招标文件附件
25 | 冰盒 | 200 | 具体参数详见招标文件附件
26 | 瓶口分液器（含配件） | 2 | 具体参数详见招标文件附件
27 | 台式pH检测仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件
28 | 余氯检测仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件
29 | 100L干燥箱 | 1 | 具体参数详见招标文件附件
30 | 灭菌锅 | 1 | 具体参数详见招标文件附件
31 | 臭氧发生器 | 2 | 具体参数详见招标文件附件
32 | 可调微量分液器 | 1 | 具体参数详见招标文件附件
33 | 可调微量分液器 | 1 | 具体参数详见招标文件附件
34 | 可调微量分液器 | 1 | 具体参数详见招标文件附件
35 | 制药标准工装衣帽裤 | 20 | 具体参数详见招标文件附件
36 | 全自动圆瓶不干胶贴标机 | 1 | 具体参数详见招标文件附件
37 | 移动工作台 | 3 | 具体参数详见招标文件附件
38 | 0.01精准电子天平(方盘6KG) | 1 | 具体参数详见招标文件附件
39 | 尼龙网 | 10 | 具体参数详见招标文件附件
40 | 恒温培养箱 | 2 | 具体参数详见招标文件附件
41 | 漩涡混合器 | 1 | 具体参数详见招标文件附件
42 | 高速冷冻离心机 | 1 | 具体参数详见招标文件附件
43 | 迷你离心机 | 1 | 具体参数详见招标文件附件
44 | PCR仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件
45 | 实时荧光定量PCR仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件
46 | 酶标仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件
47 | 高压蒸汽灭菌锅 | 1 | 具体参数详见招标文件附件
48 | 光照培养箱 | 3 | 具体参数详见招标文件附件
49 | 光生物反应器 | 10 | 具体参数详见招标文件附件
50 | 成藻培养箱 | 5 | 具体参数详见招标文件附件
51 | 高速恒温培养摇床 | 1 | 具体参数详见招标文件附件
52 | 高温烘箱 | 1 | 具体参数详见招标文件附件
53 | 超低温速冻冰箱 | 1 | 具体参数详见招标文件附件
54 | -40℃冰柜 | 1 | 具体参数详见招标文件附件
55 | 低温冰箱 | 1 | 具体参数详见招标文件附件
56 | 凝胶电泳仪电源 | 1 | 具体参数详见招标文件附件
57 | 凝胶电泳仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件
58 | 凝胶成像系统 | 1 | 具体参数详见招标文件附件
59 | 金属浴 | 1 | 具体参数详见招标文件附件
60 | 循环水真空泵 | 1 | 具体参数详见招标文件附件
61 | 液氮罐 | 1 | 具体参数详见招标文件附件
62 | 斑马鱼养殖系统 | 1 | 具体参数详见招标文件附件
63 | 海水多参数水质测量仪 | 2 | 具体参数详见招标文件附件
64 | 便携ATP荧光快速检测仪器 | 2 | 具体参数详见招标文件附件
65 | 离子检测仪 | 1 | 具体参数详见招标文件附件
66 | 超纯水仪及水箱 | 1 | 具体参数详见招标文件附件
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；