南京熊猫电子制造有限公司

全自动3D光学检查机（AOI）

机电产品采购项目

国际竞争性招标文件

招标编号：0675-254JOC107495/02

- 第二册

- 招标代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

2025年7月

目   录

第五章  投标邀请                                        71

第六章  投标资料表                                      74

第七章  合同专用条款                                    79

第八章  货物需求一览表及技术规格                        83

第九章  中标服务费承诺书格式                            87

第十章  评标办法                                        88

- 第五章

- 投标邀请

投标邀请

| 江苏海外集团国际工程咨询有限公司受招标人委托对下列产品及服务进行国际公开竞争性招标，于2025年7月24日在中国国际招标网公告。本次招标采用传统招标方式，现邀请合格投标人参加投标。 |  |
| --- | --- |
| 1、招标条件 |  |
| 项目概况：详见招标文件。 |  |
| 资金到位或资金来源落实情况：已落实 |  |
| 项目已具备招标条件的说明：已具备 |  |
| 2、招标内容： |  |
| 招标项目编号：0675-254JOC107495/02 |  |
| 招标项目名称：全自动3D光学检查机（AOI）机电产品采购项目 |  |
| 项目实施地点：中国江苏省 |  |
| 招标产品列表(主要设备)： |  |
|  | 序号; 产品名称; 数量; 简要技术规格; 备注. 01; 全自动3D光学检查机（AOI）; 4台; 详见招标文件. 3、投标人资格要求 |
|  | 投标人应具备的资格或业绩： - 投标人应提供2022年1月1日以来至少1个类似项目供货业绩。 2）如果投标人所投的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到制造商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书； 3）投标人开户银行在开标日前三个月内开具的资信证明原件或复印件； |
|  | 是否接受联合体投标：不接受 |
|  | 未领购招标文件是否可以参加投标：不可以 |
|  | 4、招标文件的获取 |
|  | 招标文件领购开始时间：2025年7月24日 |
|  | 招标文件领购结束时间：2025年7月31日 |
|  | 获取招标文件方式：现场领购 |
|  | 招标文件领购地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼 |
|  | 招标文件售价：每套/包500元人民币或80美元，售后不退；国内邮购须另加50元人民币，港澳台地区及国外邮购须另加50美元。(获取时需携带单位介绍信及本人身份证原件) |
|  | 5、投标文件的递交 |
|  | 投标截止时间（开标时间）：2025年8月14日下午14:00 |
|  | 投标文件送达地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标二厅 |
|  | 开标地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标二厅 |
|  | 6、投标人在投标前需在中国国际招标网上完成注册。评标结果将在中国国际招标网公示。 |
|  | 7、联系方式 |
|  | 招标人：南京熊猫电子制造有限公司 |
|  | 地址：南京经济技术开发区恒通大道1号 |
|  | 联系人：马旭东 |
|  | 联系方式 ： 025-85757107 |
|  | 招标代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 |
|  | 地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼 |
|  | 联系人：王秋忆 |
|  | 联系方式 ： 025-84795407 |
|  | 8、汇款方式 |
|  | 招标代理机构银行(人民币): 交通银行江苏省分行营业部 |
|  | 招标代理机构银行(美元): 交通银行江苏省分行营业部 |
|  | 账号(人民币): 320006607010141124109 |
|  | 账号(美元): 320006607146300004415 |

注：如电汇，务请注明招标编号和用途。

第六章

投标资料表

投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一、说明 |  |
| 增加 | 本次招标活动受《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》（商务部2014年第1号令）的约束。 |
| 1.1 | 招标人名称：南京熊猫电子制造有限公司 |
| 1.2 | 招标人名称：南京熊猫电子制造有限公司 地址： 南京经济技术开发区恒通大道1号 联系人：马旭东 电话： 025-85757107 电子邮箱：xudong.ma@panda.cn |
| 1.2 | 招标代理机构名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 地址：江苏省南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼 联系人：王秋忆 电话： 025-84795407 电子邮箱：394480317@qq.com |
| 2.8 | 注意：投标人必须于投标截止期前在中国国际招标网（www.chinabidding.com）成功注册。否则，投标人将不能进入招标程序，由此产生的后果将由投标人自行承担。 |
| 二、招标文件 |  |
| 6.1 | 各潜在投标人应在2025年7月31日17时前将需要澄清的问题以书面形式（须同时附电子文件）递交给招标代理 |
| 三、投标文件编制 |  |
| 8 | 投标语言：中文和/或英文。若以英文投标，投标人须同时提供3份中文投标文件，如有冲突，以中文为准。 |
| 10.3 | 本次招标不接受备选方案。 |
| 11.2 | 本次招标不允许出现缺漏项。 |
| 11.5 | 本项目最高投标限价：无。 |
| 11.6.1 | 从中华人民共和国关境内提供的货物，其投标报价组成： （一）关境内制造的货物 - 报所供货物的EXW（出厂）价 - 报货物运至最终目的地(项目现场)的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用 - 报合同资料表中列出的其他伴随服务的费用（如果有的话） （二）投标截止时间前已经进口的货物 - 报所供货物的仓库交货价 - 报货物运至最终目的地(项目现场)的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用 - 报合同资料表中列出的其他伴随服务的费用（如果有的话） |
| 11.6.2 | 从中华人民共和国关境外提供的货物，其投标报价组成： 1）CIP价； 2) 报合同资料表中列出的其他伴随服务的费用（如果有的话）。 |
| *11.10 | 招标机构和招标人不接受选择性报价或者具有附加条件的报价。 |
| 12.1 | 投标人从中华人民共和国关境内提供的货物和服务用人民币报价。 |
| 12.2 | 投标人从中华人民共和国关境外提供的货物和服务用美元和/或其他国际主要结算货币报价。 |
| 13.1 | 本次招标不接受联合体投标。 |
| *13.3.3） | 投标人/投标货物业绩要求：详见招标公告。 |
| *13.3.5） | 招标文件中要求的其它资格证明文件： - 按招标公告投标人资格要求提供资格证明文件。 - 按招标文件第一册 第四章 格式IV-9资格证明文件格式要求提供资格证明文件。 |
| 14.3（2） | 投标人须提供货物从买方验收合格后开始使用之日起2年（24个月）内，货物正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。 |
| 14.3（4） | 作为评判标准，投标人须随投标文件提供注明货物型号规格和主要技术性能参数的技术支持资料，技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或技术描述（须有相关主要技术负责人签名）等专家认可的资料。 |
| 15.1 | 投标保证金金额：伍万元人民币 投标保证金采用其他货币的，以招标公告发布当日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价进行投标保证金货币对人民币的转换。 |
| 15.3 | 投标保证金应用投标货币或招标机构可接受的货币，并采用下列任何一种形式： 1）由一家在中华人民共和国境内或境外信誉好的银行用招标文件提供的格式或招标机构接受的其它格式出具的银行保函（B/G）或不可撤销备用信用证(STANDBY L/C)，其有效期应与投标有效期一致。所有银行费用由投标人承担。 2）由中华人民共和国境内信誉好的银行出具的银行汇票、银行本票或现金。依法必须进行招标的项目的境内投标单位提交的投标保证金应当从其基本账户转出，并提供开户许可证复印件。 特别说明：不接受任何形式的支票。 |
| 16.1 | 投标有效期期限：自开标之日起90天。 |
| 17.1 | 投标人应准备一份投标文件正本和四份副本，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的副本应为正本的复印件。若正本与副本不符，以正本为准。 投标人应另提供用加盖公章的投标文件扫描件电子文档（U盘）一份。 |
| *17.2 | 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由单位负责人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的《单位负责人授权书》附在投标文件中。除没有修改过的印刷文献外，投标文件的每一页都应由单位负责人或其授权代表用姓或首字母签字。 |
| 增加*17.4 | 招标文件中要求签字、盖章之处，不得用签名章、电子签章代替。 |
| 四、投标文件的递交 |  |
| 18.2 | 1)投标文件递交至：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标二厅 |
|  | 2)项目名称：南京熊猫电子制造有限公司 产品采购项目 招标编号：0675-254JOC107495/02 在（开标日期和时间）之前不得启封 |
| 19.1 | 投标截止期：2025年8月14日下午14:00（北京时间） |
| 五、开标与评标 |  |
| 22.1 | 开标日期：2025年8月14日 时间：下午14:00（北京时间） 地点：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标二厅 |
| 23.1 | 评标办法：综合评估法 |
| 25. 1 | 评标货币：人民币 为了便于评标和比较，如果投标价中有多种货币，以开标当日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价进行投标货币对评标货币的转换以计算评标价格。 |
| 26 | 本项目不适用 |
| 27 | 详见第十章 |
| 27.4.2 | 交付使用期: 合同签订之日起 2个月内交付。货至现场，安装调试完成并验收合格。 |
| 27.6.3 | 其它额外评标因素和标准： - 招标文件中加注星号（“*”）的为重要条款（参数），如不满足任一带星号（“*”）的条款（参数）将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。 - 投标分项报价表与技术规格偏离表必须严格按照招标文件的要求制作，如果未按照招标文件的要求制作，由此产生的投标被否决的风险由投标人承担。 |
| 27.8.1 | 中标候选人数量：1—3名 |
| 六、授予合同 |  |
| 31.3 | 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，以及使用国外贷款、援助资金的项目以外项目的中标人确定方法：不适用 |
| 36.1 | 招标服务费： 中标人须按以下标准和规定向招标机构交纳招标服务费： （1）以“中标通知书”中确定的中标总金额 作为收费的计算基数。 （2）招标服务费按照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）收费标准计取（货物类）的70%收取。 （3）招标服务费币种与投标货币的币种相同，或以人民币支付（按开标当日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价进行投标货币对人民币的转换）。 （4）招标服务费的交纳方式：可用本票、汇票、电汇、现金等付款方式(但对来自国外的付款，仅接受电汇或现金)。 (5) 如果中标人在收到中标通知书后起30天内未按上述规定交纳标服务费,则招标机构将没收其投标保证金。 |
| 增加 | 特别提示： 投标人须仔细阅读招标文件第一册《投标人须知》中的有关规定，例如：9.投标文件构成；13.证明投标人合格和资格文件；15.投标保证金；17.投标文件的样式和签署，等等（不仅限此）。要求投标人按招标文件规定，做好自己的投标文件，否则将承担投标被否决的风险。 |

第七章

合同专用条款

合同专用条款

1.定义

1.1本合同下列术语应解释为：

买方：南京熊猫电子制造有限公司     地址         电话        传真

卖方：                             地址         电话        传真

项目现场：南京经济开发区恒通大道1号业主指定地点

4.标准

4.3卖方在签定合同前应向买方提供货物的详细配置清单，以便到货时验收。本合同下交付的货物应符合招标文件技术规格书中明确的标准和技术要求。如果招标文件技术规格书中没有提及适用标准，则应符合下列标准：

1）与合同货物制造及验收有关的最新有效版本的中华人民共和国国家标准/国际标准/部颁标准；或

2）经买方确认的，卖方随投标文件提供的，与合同货物制造及验收有关的，最新有效版本的货物制造国的官方标准；或

3）卖方随投标文件提供的货物验收大纲，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一；

4）卖方在澄请投标文件时作出的承诺，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一。

7.履约保证金

本项目不要求履约保证金

9.包装

9.2货物随箱应有下列资料

1）详细装箱单

2）产品合格证及检验纪录；

3）随机备件清单；

9.3卖方须向买方提供工作手册、维护手册（包括详细的技术资料、维修线路图、软件等）；

9.4卖方须向买方提供货物的运行、安装使用环境要求及参数；

11.装运条件

目的港：中国南京港或上海港。

16伴随服务

16.1 除文件其他附加服务约定外，卖方还应提供下列服务：

1）提供安装和维护所需的专用工具；（如果有的话）

2）负责卖方工厂到进口港的运输（包括装车、运输和卸车）及运输保险，负责从目的港到项目地点的运输（包括装车、运输）及运输保险；

3）在交货前，制造商应对货物的技术性能参数，进行精确和全面的检测，出具证明货物与投标文件中技术文件参数相符的检测报告或产品出厂合格证明。

4）卖方在交货时，须提供合同货物安装及日常运行维护所需的全部技术文件。

5）负责安装（包括货物就位、现场组装等）；

6）负责调试，直至通过买方验收交付使用；

7）负责对买方操作、维修人员在项目所在地进行业务培训，达到能熟练操作并能排除常见故障的标准，具体标准由业主定；

8）卖方须提供2年以上的免费质保服务及优质的“三包”售后服务，免费提供全部软件终身升级和维保服务。卖方在国内必须有售后服务机构和设施，能提供快捷的维修服务及备品备件供应。

8.1）质保期内发生的零部件不正常的磨损，或产成品质量不符合生产工艺要求，或非人为原因而损坏、失效的零部件、电子元器件，发生上述情况不仅限于上述情况时，卖方须免费提供服务，并免费更换上述零部件。

8.2）卖方须在24h内响应买方的维修服务要求，并在72h内完成维修服务。

8.3）合同货物不存在权利瑕疵，未侵犯制造国及中华人民共和国专利、商标等知识产权及其他合法权利，中标人确保买方不会因此被第三方追诉。

16.3买方在本合同价款下提供的服务包括所有产品的供货、安装、调试、验收、培训及质保期内的售后服务等。

18.保证

18.2本保证应在合同货物最终验收后的2年内保持有效，或在最后一批合同货物到达目的港后1年内保持有效，以后发生的为准。

18.4卖方收到通知后须在24h内响应买方的维修服务要求，并在72h内完成免费维修或更换有缺陷的货物或物件的维修服务。

18.6货物的质量保证期：卖方提供2年免费质保服务，免费提供全部软件终身升级服务。

19.索赔

19.3卖方违反本合同约定不履行或者履行义务不符合约定的，买方有权督促其按约履行；经买方督促后卖方仍未按约履行的，买方有权解除本合同并要求卖方承担本合同价款20%的违约金。

20.付款

20.1卖方向买方交付设备后，双方人员共同确认设备无误，7个工作日内买方向卖方支付总合同金额90％的货款。

20.2设备交付买方工厂安装调试并通过验收，出具验收报告后1个月内买方向卖方支付合同总金额剩余10%货款。

28.违约终止合同

28.3任何一方违反本合同约定导致本合同解除的，应承担解除合同所发生的一切费用（包括但不限于预期利益损失、对第三方赔付、诉讼费、律师费、对第三方的赔付或其他因此支出的一切费用）。

32争端解决

仲裁应由中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）按其仲裁规则和程序在上海进行。

第八章

货物需求一览表及

技术规格

- 货物需求一览表

| 序 号 | 货 物 名 称 | 数 量 | 交 货 期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动3D光学检查机（AOI） | 4台 | 合同签订之日起2个月内交付使用 |

- 技术要求 （打“*”的为重要条款，如不满足，投标将被否决）

一、关键技术要求：（4台）

- *成像系统:≥400万像素数字相机，光源:高辉度LED光源。

- *3D投射光源:≥2个方向莫尔条纹光。

- *水平分辨率：直角相机分辨率8~20µm，必须公制0.6mm×0.3mm可测。

- *像场及速度:≥24cm2/s。

- *弯板补偿能力:能够智能补偿PCB弯曲变形，PCB弯曲度纠正:≥2mm，具备多联板Mark识别或类似补偿能力。测量结果必须以具体数值表示（例如偏移10µm。）

- *条码系统:具有设备自身检测相机识别条码能力（1维和2维码）。

- *Conveyor系统:单轨,离地高度:880-920mm,设备流向从左到右，自动进、出板，扁平皮带，自动调节宽度，必须具备硬件Bypass能力，必须支持流向变更。

- *关键机器硬件品牌需求：X、Y轴驱动电机需要使用日本欧姆龙、日本松下或者日本三洋品牌；机器的X、Y轴丝杆导轨需要使用日本THK、日本IKO或者日本NSK品牌。

二、其它技术要求：

- 使用范围：能够完成SMT炉后PCBA下列不良的检出

  - 元件缺陷：缺件、偏移、歪斜、立碑、侧立、翻件、错件（元件文字识别）、破损、反向等。

  - 焊点缺陷：锡多、锡少、虚焊、连锡、铜箔污染等。

- PCB尺寸:50×50mm(Min)～460×510mm(Max),厚度范围:0.4-4mm,最大PCB重量:3KG

- PCB上下净高:PCB上面（TopSide）:30mm,PCB底部（BottomSide）:40mm。

- 设备语言：具备中文操作界面。

- 设备组成：设备是能够自动完成PCB加载、定位、检测动作的装置。

- 定位要求：无论是光电还是机械停板，必须具备光学定位能力。

- 编程模式：采用中心数据库服务器，支持离线编程。

- SPC和制程调控:必须能够全程记录设备自身对二维码的识别数据和不良数据并进行统计和分析。

- 设备扩展:免费提供标准数据接口，能够接入本公司MES系统,支持MES系统对接，并且可根据MES系统的需求输出相应的数据。

- 电源:支持220V±10%或380V±10%

- 气压:压缩空气气压≤6bar

- 前后设备通讯:Smema或延伸的Smema协定

- 环境温湿度:10～35℃　35～80％RH无结露

- 整机提供1年以上的免费质保服务，全部软件免费提供终身升级服务。

- 防静电要求：

（1）产品通过路径静电场电压小于100V。

（2）设备对地电阻小于1Ω。

（3）与产品接触的导体必须与地等电位，与产品接触的孤立导体，需保证其电压小于35V。

（4）产品通过路径30cm距离内的绝缘体必须使用防静电材料，防静电材料表面阻抗大于1x106Ω，小于1x109Ω，静电电压小于100V。

第九章 支付中标服务费承诺书

招标编号：0675-254JOC107495/02

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

我方在贵司组织的南京熊猫电子制造有限公司XXXX产品采购项目的招标中如有幸获中标，我方保证：在收到《买卖合同》项下定金或信用证（L/C）后的七个工作日内，按招标文件的规定向贵司缴纳中标服务费。

如我方收到贵司通知后，五个工作日内不能履行承诺，贵司有权按照国际惯例，向我方追索，所引起的法律和经济责任，由我方承担。本承诺书，双方约定按照中华人民共和国的法律进行解释，一切争端引起的仲裁由中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）按其仲裁规则和程序在中国上海进行。本承诺在我方付清以上中标服务费后，自动废止。

投标人名称：

投标人（章）：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

地址：                                     邮编：

电话：                                     传真：

电子信箱：

第十章 评标办法

1.总则

通过初步评审符合性审查合格的投标人为合格投标人。

招标文件中带“*”的条款为重要条款，投标文件中有一项不满足（负偏离）招标文件中的“*”条款，该投标人的投标将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致其投标被否决。

评标委员会将对合格投标人的投标文件，从商务部分、技术部分、服务及其他和价格部分四方面进行详细评审，并按照评分标准进行打分。每部分得分均为所有评委该部分得分的平均值，保留至小数点后两位。

本项目评标采用综合评估的办法，遵循公平、公正、科学、择优的原则，由评标委员会各成员按照评分细则分别评定分值。

2.评委打分应遵照以下规定打分：

（1）评委必须严格按照评分细则规定项目及其分值范围独立打分；

（2）评委打分如有修改或更正，应在修改或更正处小签；

（3）评委打分采用记名方式，打分票一经递出，不得拿回。

3.评标委员会成员对评价过程及结果产生较大分歧时的处理原则与方法：

（1）评标委员成员对同一投标人的商务、技术、服务及其他的分项评分结果出现差距时，应遵循以下调整原则：

评标委员会成员的分项评分偏离超过评标委员会全体成员的评分均值±20%，该成员的该项分值将被剔除，以其他未超出偏离范围的评标委员会成员的评分均值（称为“评分修正值”）替代；评标委员会成员的分项评分偏离均超过评标委员会全体成员的评分均值±20%，则以评标委员会全体成员的评分均值作为该投标人的分项得分。

（2）评标委员会成员对综合排名及推荐中标结果存在分歧时的处理原则与方法：

评标委员会成员对综合排名及推荐中标结果存在分歧时，按少数服从多数的原则

4.具体评分细则

4.1商务部分评分细则（6分）

- 公司诚信：根据投标人和制造商诚信度等情况，酌情打分，满分2分，一般得1分，差的不得分。

- 交货期：满足或优于招标文件要求得1分，不满足不得分。

- 付款方式：满足或优于招标文件要求得1分，不满足不得分。

- 投标人的近三年业绩和客户：根据投标人的近三年的主要客户和销量，酌情打分，满分2分，一般得1分，差的不得分。

4.2技术部分评分细则（40分）

- 根据各投标文件对招标文件技术要求的响应情况，完全响应得35分；每负偏离一项扣3分，直至扣完，超出招标文件中技术要求的项目不加分。

- 设备性能，材质品质方面：基本得分1分，较好3分，很好5分。

4.3服务及其他评分细则（9分）

- 质保期：免费保修期满足招标文件要求的得1分，每增加一年质保期加1分，最多得5分

- 出保后的维修保养费及备件价格：根据投标人出保后的配件和维修费，酌情打分，满分2分，优得2分，一般得1分，差的不得分。

- 售后服务体系：包括技术培训与支持，维修响应时间，服务质量反馈等，满分2分，优得2 分，一般得1分，差的不得分。

4.4.价格部分评分细则（45分）

通过初审，以投标人最低的评标价为评标基准价，其价格分为满分；

其它投标人的价格分统一按下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/其他投标人的评标价）×45×100%

报价得分保留两位小数。

4.4.1价格评分说明

对于通过商务和技术符合性检查的投标文件，评标委员会将对其报价进行校核，并对计算中的差错给予修正。修正的原则如下：

（1）开标一览表中的文字报价与数字报价不一致时，以文字报价为准；

（2）开标一览表中的报价与投标报价表中的报价不一致时，以投标报价表中的报价为准；

（3）单价和数量的乘积与合价之间不一致时，以单价为准，修改合价；若单价有明显的小数点错位，应以合价为准，修改单价；

（4）未按照招标文件已明确的关键设备及主要设备数量报价的，应按照招标文件的数量进行修正，修改合价；

（5）当各项目的合价累计不等于总价时，应以各项目合价累计数为准，修改总价；

（6）当报价中有缺漏项，应按照其他合格投标人中相应项目的最高价，修改总价；

（7）当报价中有招标范围内的重复计项等计算错误，应减去相应重复多计的数额，修改总价；

评标委员会将按上述修正错误的方法，修正投标报价，修正后的投标报价作为评标价。按上述方法对投标报价的修正，应取得投标人的书面同意，并确认修正后的数额。如果投标人不接受修正后的数额，则其投标文件将作无效标处理。

- 5.综合评分

- 5.1综合评分计算方法

投标人综合得分=商务得分+技术得分+服务得分+价格得分

说明：所有计算分值采用四舍五入法，保留小数点后两位。

- 5.2投标人出现下列情形之一的，将不能被确定为推荐中标候选人：

- （1）该投标人的评标价格超过全部合格投标人的评标价格平均值30%（含30%）以上的；

- （2）该投标人的技术得分低于全部合格投标人的技术得分平均值30%（含30%）以上的。

- 5.3关于中标价的认定

- （1）评标价格高于投标总价，中标价为投标总价。

- （2）评标价格低于投标总价，中标价为评标价格。

- 5.4中标人顺序

按投标人综合得分，由高至低选择中标人。

最终综合评分得分最高的投标人推荐为第一中标候选人，得分第二者推荐为第二中标候选人，得分第三者推荐为第三中标候选人。综合得分相同的，价格得分高者排名优先；价格得分相同的，技术得分高者排名优先，并依照商务、服务及其他评价内容的分项得分优先次序类推。