## 中海壳牌惠州三期乙烯项目微量水及微量氧分析仪系统
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 微量水及微量氧分析仪系统 | 微量水分析仪系统48台，微量氧分析仪系统12台 | 微量水份分析仪采用薄膜氧化铝电容型，性能应满足下列要求：精度：±3℃，重复性：±1℃。液相水份分析仪的检测器应带温度测量，气相水份分析仪的检测器应带压力测量。微量氧分析仪采用电化学式，性能应满足下列要求：精度：±2%FS，重复性：±1%。
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；