## LIST
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 高压阀门试验站(324420-X-0903) | 1套 | 1、最大工作压力：550MPa，流量不低于60L/h（连续调整流量从0L/h到最大；最大压力下的流量应不低于1L/min）； 2、高压阀门试验站及试验设施要求提供的设备在信号、法兰连接面、油路、打压试验件等方面与现场品牌高压阀门、高压管道完全匹配。
2 | 高压试验设施(324420-X-0902) | 1套 | 1、最大工作压力：550MPa，流量不低于220L/h（流量调整从0L/h到最大值，最大压力下的流量不低于1L/min）； 2、高压阀门试验站及试验设施要求提供的设备在信号、法兰连接面、油路、打压试验件等方面与现场品牌高压阀门、高压管道完全匹配。
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；