## 中国极地研究中心(中国极地研究所)船载表层海洋多要素连续观测模
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 深水型冰基海洋剖面浮标 | 2套 | 设计寿命:不少于12个月 存储温度:（-40~80）℃ 数据传输率:不低于于90% 气温：测量范围：（-80~60）℃；测量精度：±0.17℃；分辨率：0.1℃ 气压：测量范围：（800~1100）hPa；测量精度：±1hPa；分辨率：0.1hPa 湿度：测量范围：（0~100）%；测量精度：±1%；分辨率：1% 工作模式：采样频率1次/小时~1次/天可调 工作温度：（-40~60）℃ 定位模式：北斗和GPS定位 通讯模式：铱星 海水温度：测量范围：（-2~35℃）；测量精度：±0.002℃；分辨率：0.0001℃ 海水电导率：测量范围：（0~7）s/m；测量精度：±0.0003s/m；分辨率：0.0001s/m 压力：测量范围：（0~1000）dbar；测量精度：±2dbar；分辨率：0.04dbar 工作模式 采样频率：1次/天 垂向分辨率：1m 观测范围：不低于（30~700）m 工作温度：（-3~35）℃ 通讯模式：感应耦合通信 电缆长度：不低于 750m 质保期：不低于24个月 供应商负责浮标生命周期内的铱星数据传输费用
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；