## 上海应用技术大学氧气透过率测试仪采购项目
商品信息模板
序号 | 产品名称 | 数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 氧⽓透过率测试仪 | 1套 | *设备全自动控制温度，流量，湿度，不需要手动调节； *测试腔采用内置气动自动夹紧装置，无需外接加压装置，减少手动夹样产生的误差； *绝对值库伦电量传感器，精度可达ppb级，使用寿命达3年以上； *测试舱具有氮气环流密封技术防止外界氧气的泄露进入测试舱； *配置NIST溯源的标准膜用于设备整机校验，标准膜应附有溯源声明、测试条件、标定数据和溯源有效期； *载气控制湿度范围：0%, 50-90%RH； 其余详见技术规格部分
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；