## 天马
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 三坐标测量仪 | 1套 | 1）本设备主要用于工件的尺寸、形状和形位公差进行精密检测，主要测试项有直线度、平面度、平行度、垂直度、倾斜度、位置度、对称度、线轮廓度、面轮廓度等，能满足大尺寸或异形产品的尺寸测量需求以及HUD产品自由曲面镜面型测量功能； 2）测量机的控制系统、测头系统、测量软件系统来自同一制造商，最大程度的消除数据转换带来的不必要的误差，以保证其最大的兼容一致性和高精度； 3）测量机的横梁和主轴需采用对温度不敏感的非金属材料，以保证其耐磨性，确保导轨工作的长期稳定性。 | 0730-254010020012-01
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；