## 上海师范大学进口普拉提设备
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 液相色谱仪 | 1 | 一、配置要求 高精度输液泵2套、混合器1套、脱气机1套、自动进样器1套、系统控制器1套、高灵敏度紫外可见光可变检测器1套、收集器1套、控制用软件1套。 二、技术参数要求 一、输液泵单元 1.1 泵类型：并联双柱塞往复泵 1.2 最大耐压：42 MPa 1.3 *流量范围：0.01 mL/min-150.00 mL/min (0.01mL/min步进) 1.4 流速准确度：≤±1% 或2μL/min 1.5 流量精度：0.1% RSD或0.02minSD按保留时间计算 1.6 梯度方式：高压梯度 1.7 梯度准确度：±1%RSD(水/咖啡因溶液） 1.8 梯度范围：0～100% 二、自动进样器 2.1 进样方式：定量环进样, 可变体积 2.2 进样体积范围：1L～5000L 2.3 样品容量：100(1.5mL)、80(4mL)、25(13mL)、192(2*96孔板mL) 2.4 *进样体积精密度：RSD 1%最大 2.5 清洗方式：进样前后 2.6 样品制冷：4～70℃ 2.7 温度范围：4～35℃ 三、 馏分收集器 3.1 驱动方式：悬臂移动（X－Y）方式 3.2 最大分割数：16～144 3.3 收集方法：电磁阀（附阀馏分收集头） 3.4 分流方法：基本方式和时间程序（14种参数）组合设定 3.5 收集容器：20ml玻璃试管(100个)、4 mL/50 mL样品瓶、500 mL/1000 mL 容器 3.6 流量范围：最大150ml/min 3.7 试样冷却功能：有 四、高灵敏度紫外可见光检测器 4.1 光源：氘灯； 4.2 波长范围：：190~700nm 4.3 双波长功能：支持 4.4 漂移：＜0.1×10-3AU/h 4.5 噪音：＜5.0×10-6AU 4.6 线性范围：＞2.5AU 4.7 温度系数：＜0.3×10-3AU/℃(250nm，甲醇1ml/min)， 4.8 标准池：光程：10mm，池体积：12μL、耐压：12Mpa 4.9 流通池ID/光源ID功能：识别流通池与光源的ID，录入数据文件与系统检查报告 4.10 流通池温控：可调节 4.11 控温单元：标配光路系统和流通池(部分选配流通池除外) 4.12 *流通池温控范围：9~50℃，步进1℃ 五、色谱工作站 5.1数据制作简单，在安全管理到位的数据库内生成、保管，具有数据完整性功能。另外具有自动峰识别功能(i-PeakFinder)、智能峰解卷积功能（i-PDeA）、动态范围扩展功能(i-DReC)、以及自动IQ OQ功能 | 预算金额：：$36880.00（美元）
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；