## 红外测试系统
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 红外测试系统 | 1 | *测温范围：-20℃～2500℃； *测量精度：±1%或±1℃； *图像分辨率：30万像素； *光谱范围：最小范围8μm～9μm； *帧频：不低于250Hz； *调焦方式：自动调焦； *可实现远程（300m）实时控制、采集、传输与存储； *具有良好的抗震性能，抗冲击：≥25g； 专用防护罩，透红外玻璃窗口：透过率≥95%； 具备红外热图离线分析工具，可测定辐射率，可获得选定点、线、区域的温度和等温线等，导出数据文件应具备ASCII、EXCEL、MATLAB等格式
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；