## 红外测试系统
商品信息模板
*项序号 | *产品名称 | *数量 | *简要技术规格 | 备注
1 | 高速测试系统 | 1 | *图像分辨率：不低于400万像素； *像素深度：12Bit； *图像采集帧率：≥3000帧／秒（满幅）； *具有良好的抗震性能，抗冲击力≥25g； 存储：≥128G； 像素尺寸：＞9μm； 相机支持像素融合（Binned）模式，在不影响视野的情况下提高感光度； *拓展动态范围：相机传感器硬件具备EDR二次曝光功能,可在亮度发生剧烈变化时，提升图像动态范围，确保拍摄效果； 可实现远程（300m）实时控制、采集、传输与存储； 同步触发，配置至少4通道同步触发，延迟小于100ns，耐冲击，抗静电干扰，带GJB测试报告； 支持将数据存储为cine、mp4、avi、jpg、bmp等格式； 具备10GB以太网传输接口。
Note on A2: *为必填项
Note on B2: *为必填项
Note on C2: *为必填项
Note on D2: *为必填项

## 模版所属分类
因商品信息项可能达到 1000 行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；