**正电子发射磁共振成像系统更正公告**

更正日期：2025年11月05日

一、招标人名称：杭州师范大学

二、项目名称：正电子发射磁共振成像系统

三、项目编号：4382-254HZNU25355

四、原公告发布日期：2025年11月03日

五、更正公告内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| 1 | 1.6.1.2 | 特大号柔性体部毯式线圈A**（颈胸部位）**：提供，≥24通道，单线圈覆盖范围≥ 60cm | 特大号柔性体部毯式线圈A：提供，≥**30**通道，单线圈覆盖范围≥ **80cm** |
| 2 | 2.1.3 | 系统灵敏度（cps/kBq）（3D采集，非等效值）：≥14cps/kBq | 系统灵敏度（cps/kBq）（3D采集，非等效值）：≥**21cps/kBq** |
| 3 | 拟采购标的的商务要求：第1条 | \*1.提供药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明。 | 删除“**\*1.提供药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明**。” |
| 4 | 拟采购标的的商务要求：其他商务要求 | （1）预算总价中应包含包装，运输费用，保险费用，以及培训等一切费用。  （2）环境改造（中标单位承担相关费用）： 配置PET/MR必须的无磁产品，至少包含：机房屏蔽、防护工程；精密空调、水冷机1套；无磁三件套（转运床、轮椅、灭火器）1套；铁磁检测门1套；无磁耳机1套；无磁视频监控1套；铅防护用品（铅衣、铅帽、铅手套、铅眼镜、铅屏风等）1套。 | （1）预算总价中应包含包装，运输费用，保险费用，以及培训等一切费用。  （2）环境改造（中标单位承担相关费用）： 配置PET/MR必须的无磁产品，至少包含：机房屏蔽、防护工程；精密空调、水冷机1套；无磁三件套（转运床、轮椅、灭火器）1套；铁磁检测门1套；无磁耳机1套；无磁视频监控1套；铅防护用品（铅衣、铅帽、铅手套、铅眼镜、铅屏风等）1套。  **（3）设备采购时，对NMPA注册证不做强制性要求，但要求供应商在交付设备前须提供所投产品已提交NMPA注册申请的证明材料，且因供应商未获得NMPA注册证导致影响我校科研或医院方的临床工作的，由中标供应商承担相关责任。**  **供应商须承诺在2年内取得NMPA注册证，在未获得NMPA前不计算设备质保期**。  **【\*针对第（3）条内容，投标供应商须提供承诺函，格式自拟。未提供符合要求的承诺函，视为没有实质性响应招标文件要求，投标将被拒绝】** |
| 5 | 招标文件领购结束时间 | 2025-11-10 | 2025-11-**12** |

其余内容无调整，特此公告。

六、联系方式

招标人：杭州师范大学

地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2318号

联系人：胡老师

联系电话：0571-28869965

招标代理机构：华诚工程咨询集团有限公司

地址：杭州市拱墅区彩云路105号锦盛大楼3楼

联系人：韩鑫

联系电话：15068711152