无损测试分析系统采购项目

澄清公告

采购项目编号：0701-254208060032
二、采购项目名称：无损测试分析系统采购项目

三、澄清（变更）内容：

原条款：8.3.4 可编程线性直流电源

（1）设备技术参数须满足以下要求：

1）设备须支持三路输出，30 V/3 A，130 V/3 A，5 V/3 A，最大总功率≥190 W，设备每个通道输出支持独立控制；

修改后条款：8.3.4 可编程线性直流电源

（1）设备技术参数须满足以下要求：
1） 设备须支持三路输出：30V/3A || 30V/3A, 5V/3A ,输出，最大总功率≥190 W，设备每个通道输出支持独立控制；

其他内容不变

四、联系方式

采购人：中汽院（江苏）汽车工程研究院有限公司

地址：苏州高新区鹿山路699号

联系人：王老师

联系电话：0512-69370751

采购代理机构：中技国际招标有限公司

联系人：杨女士、刘女士

联系电话：010-81168408、13601179041、18310096635
电子邮箱：yangqiaosong@cgci.gt.cn、liudongmiao@cgci.gt.cn
地址：北京市丰台区通用时代中心C座808室

